附  件2  

重点挂牌治理隐患明细
	影响电力设施安全重大隐患排查统计表

	

	序号
	电压等级杆塔号
	隐患地点
	隐患情况
	隐患数量
	       　违建情况

	1
	220千伏Ⅱ新鲲线45-46号
	大块镇
	违章建筑

（重点挂牌治理隐患）
	
	线路正下方建一钢结构厂房，房顶为环氧树脂材料，该房高4米，距离导线垂直距离约15米左右。

	2
	220千伏

Ⅰ新鲲线

39-44号
	陈堡村
	新栽树木
	
	线路下方新栽杨树苗、观赏树苗约万余棵。

	3
	110千伏Ⅰ、Ⅱ鲲凤

10-11号
	陈堡村
	新栽树木
	
	线路下方新栽杨树苗500余棵。

	4
	110千伏

凤王线

1-3号
	陈堡村
	新栽树木
	
	线路下方新栽杨树苗2000余棵。

	5
	110千伏

Ⅲ新鲲线

54-56号
	陈堡村
	新栽树木
	
	线路下方新栽树苗约800棵，按照规程要求“110千伏线路保护区为10米，保护区内禁止植树”。

	6
	220千伏

Ⅱ卫鲲线
	南张门村
	违章建筑
	
	汽车城二层的砖墙已砌好，房内有人做防腐。

	7
	220千伏

姜卫线

36-37号
	李士屯村
	新栽树木
	
	线路边线10米外新种大面积杨树苗，按照规程要求：220千伏线路保护区为15米，保护区内禁止植树。


