关于拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评股。公示期为2019年7月9日－2019年7月12日。

   联系电话：0373-3099629

   通讯地址：新乡市凤泉区市场北街122号（邮编453011）
一、拟审批建设项目环境影响报告表

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	新乡市环境卫生管理处
	新乡市环境卫生管理处新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造工程
	新乡市凤泉区潞王坟乡王门村
	河南昊威环保科技有限公司
	新乡市环境卫生管理处拟投资1895万元，建设新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造工程，其中环保投资72万元。项目位于新乡市凤泉区潞王坟乡王门村，占地面积15950m2。项目内容为垃圾渗滤液处理设施升级改造工程。主要原料为阻垢剂、工业盐酸、消泡剂、絮凝剂、杀菌剂、片碱、膜清洗剂和50%工业级葡萄糖等。主要生产设备为调节池除渣预处理系统、MBR-生化系统、超滤系统、纳滤系统、反渗透系统、污泥脱水系统和出水系统等。
	废水：生物膜、反渗透膜定期清洗废水和设备冲洗废水进入调节池与渗滤液一并处理。采取预处理+水质均衡池+AO+外置式MBR+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）措施，确保出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2污染物排放浓度限值，利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进一步处理。

废气：调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）废气，采取加盖密闭或封闭+负压抽吸+建设连接管道将废气引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电。
固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。滤渣、污泥分类收集后送垃圾填埋场填埋，废滤膜收集暂存后有商家回收。

噪声：高噪声设备采取基础减振、厂房隔音等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值要求。
	


