
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别----按国标填写。
4、总投资----指项目投资总额。
5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造工程

	建设单位
	新乡市环境卫生管理处

	法人代表
	张红梅
（410702197104242020）
	联系人
	程林

	通讯地址
	新乡市人民东路145号

	联系电话
	15690792507
	传真
	/
	邮政编码
	453000

	建设地点
	新乡市凤泉区潞王坟乡王门村

	立项审批部门
	新乡市发展和改革委员会
	批准文号
	新发改城镇[2018]472号

	建设性质
	新建□改扩建 eq \o\ac(□,√)技改□
	行业类别及代码
	D4620污水处理及其再生利用

	占地面积

（平方米）
	15950
	绿化面积
（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	1895
	其中:环保
投资（万元）
	72
	环保投资占总投资比例（%）
	3.08

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产
日    期
	2019年12月

	一、项目由来
新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造工程（以下简称“本项目”）位于新乡市凤泉区潞王坟乡王门村西南，新乡市城市生活垃圾处理场内。拟对现有新乡市城市生活垃圾处理场渗滤液处理系统进行升级改造。
新乡市城市生活垃圾处理场的环境影响报告书（《新乡市生活无害化处理工程环境影响报告书》）由原河南省环保局于2003年2月以豫环监[2003]25号文予以批复，处理工程内容中包含新乡市城市生活垃圾处理场及其配套渗滤液处理工程，垃圾填埋场于2005年12月投入使用，渗滤液处理系统于2006年10月建成，2007年6月正式运行。由于渗滤液系统建设之初设计出水水质为原《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997），为对渗滤液系统进行提标改造工程，新乡市环保局于2011年5月以新环监[2011]110号文批复《新乡市环美垃圾处理有限公司新乡市城市生活垃圾处理场渗滤液改造工程环境影响报告表》。该报告表中批复处理能力为150t/d，处理工艺为调节池-格栅-一级硝化反硝化-二级硝化反硝化-MBR-RO系统，设计出水标准为《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准。建设单位于2014年7月初完成提标改造工程，处理能力150t/d，处理工艺为调节池-格栅-一级硝化反硝化-二级硝化反硝化-MBR-NF-RO，比原环评中增加NF系统。由于渗滤液出水水质较差，水质波动较大，垃圾渗滤液处理站生化系统多次瘫痪，并导致其深度处理膜组件受损，整个处理系统不能正常进行，无法进行竣工环保验收，至2017年9月垃圾渗滤液处理站正式停运。目前填埋场工程及渗滤液处理设施均未验收。
2018年4月2日新乡市环境保护局对填埋场工程及渗滤液处理设施未经验收投入生产下达责令改正决定书（附件6），责令其改正违法行为，30日内按照规定的标准和程序对配套建设的环评保护设施进行验收。由于垃圾处理场内存放大量污泥且在一定时期内无法进行清理或处理，且垃圾渗滤液处理站无法正常运行，导致填埋场工程及渗滤液处理设施无法进行环保验收。因此2018年6月30日新乡市环保局对于新乡市生活垃圾无害化处理场和渗滤液改造工程两项目未经验收即投入使用做出行政处罚决定（见附件7），企业已缴纳罚金。
2018年7月26日新乡市人民政府召开协调会议（新政阅[2018]10号）（见附件8），专题协调暂缓对新乡市环美垃圾处理有限公司行政处罚及整改问题。会议指出，因新乡市环美垃圾处理有限公司（即新乡市生活垃圾无害化处理场）垃圾处理场内存放大量污泥且在一定时期内无法进行清理或处理，致使该处理场项目未能环保验收。鉴于该垃圾处理场目前正在筹建原渗滤液处理设备的升级改造，项目的可研、环评以及设计施工需一定的时间，由新乡市环美垃圾处理有限公司向市环保局提出延期整改申请，市环保局根据实际情况重新确定整改期限。2018年8月建设单位向新乡市生态环境局提交关于垃圾渗滤液处理设施的情况说明并取得市环保局认可，见附件9。
2019年5月17日新乡市人民政府召开协调会议（[2019]25号）（见附件11），专题协调解决新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施提升改造项目建设运营等事宜。会议指出，新乡市生活垃圾无害化处理场渗滤液处理后出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008表2排放标准，每天处理后达到排放标准的300吨水进入小尚庄生活污水处理厂；由凤泉区负责，尽快协调解决进入污水管网的问题和经民生渠进入污水管网建设及路由问题。会后，凤泉区城市管理局与新乡市环境卫生管理处共同研究，决定利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理（见附件12）。
从2005年至今，填埋场已将要接近填埋末期，其渗滤液水质也发生了较大的变化，可生化性较差，原设计的渗滤液处理方式已不能满足现状水质的要求，需要进行升级改造。因此建设单位新乡市环境卫生管理处委托中核五院研究设计有限公司编制了《新乡市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理升级改造工程可行性研究报告》。2018年12月7日，新乡市规划设计研究院受新乡市发改委委托，组织专家对该《可研报告》进行了评审，新乡市发改委于2018年12月25日以新发改城镇[2018]472号文对《可研报告》予以批复（见附件2）。
根据可研报告中内容：考虑到因垃圾渗滤液系统未正常运行期间，填埋场目前积存渗滤液。垃圾渗滤液处理系统累计处理垃圾渗滤液约8000吨，垃圾填埋场运营初期垃圾渗滤液产生量较少，随着进场垃圾填埋量的增加，渗滤液产生量逐渐增多。按平均每日渗滤液产生量约60立方进行估计，运营将近13年，且填埋场未建设截洪沟等雨污分流设施，致使暴雨时雨水倒灌至填埋区，垃圾堆体内至少有27.67万方渗滤液，需要尽快处理，因此设计渗滤液处理站处理能力提升至300吨/日。
新乡市垃圾处理场现渗滤液处理站位于处理场东北侧，且其北侧及西侧有闲置空地可供本次升级改造工程使用，因此，本次工程的厂址选择为在原有渗滤液处理站基础上进行，新建建（构）筑物在北侧空地建设，本次工程不新增用地，垃圾填埋场已取得建设用地规划批准书（附件3），占地类型为市政公用设施用地，符合国家土地利用政策，符合当地相关规划。

本项目属于城镇垃圾无害化处理的配套设施，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程 ”属于鼓励类中的第三十八类。本项目可研报告已由新乡市发展和改革委员会进行批复，批复文号为新发改城镇[2018]472。因此，本项目符合国家有关产业政策。

对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目属于“D4620污水处理及其再生利用”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“三十三水的生产和供应业”中“98海水淡化、其他水处理和利用”类项目，该类项目全部需编制环境影响评价报告表。根据现场勘查，目前本次改扩建项目尚未动工建设。

新乡市环美垃圾处理有限公司（即：新乡市城市生活无害化垃圾处理场），其上级主管单位为新乡市环境卫生管理处，新乡市城市管理局为新乡市环境卫生管理处的上级主管单位。新乡市城市管理局拟建设《新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造工程》，由新乡市环境卫生管理处负责办理该项目的相关手续。
受新乡市环境卫生管理处委托，河南昊威环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造工程环境影响报告表（委托书见附件1）。
二、工程概况
1、项目地理位置及周边环境特征
本项目位于生活垃圾处理场厂区东北部分，西侧为处理场生活管理区，东侧为新乡市晨光建材有限公司，南侧为填埋场的填埋区域，北侧临宝李路。项目东北650m为王门村，东侧800m为西同古村，南950m为东张门村，西南1.3km为西张门村，西北1km为孟坟村，北侧1.5km为南水北调干渠。项目地理位置见附图1，周边环境状况见附图2。
2、项目基本情况

项目基本情况见表1所示。
表1 项目基本情况一览表
序号

项目情况

内    容

1

项目名称

新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造工程
2

建设地点

新乡市凤泉区王门村
3

占地面积

15950平方米

4

投资总额

1895万元

5

建设规模

渗滤液处理能力300t/d
6

处理方案

预处理+水质均衡池+AO+外置式MBR+深度处理（NF纳滤+RO反渗透），剩余污泥脱水后回填填埋场。
7

劳动定员

现有定员7人，不新增人员
3、改扩建工程内容及规模

①项目名称：新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造工程

②建设单位：新乡市环境卫生管理处

③建设地点：本项目建于新乡市生活垃圾处理场厂区东北角。
④建设内容及规模：本次工程是在原渗滤液处理站基础上进行，由原来的150吨/日的处理规模扩建至300吨/日的处理规模，并根据渗滤液水质情况及污水排放标准，将原建的“调节池-格栅-一级硝化反硝化-二级硝化反硝化-MBR-NF-RO”的处理工艺变更为“预处理+水质均衡池+AO+外置式MBR+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）”，处理后设计出水水质将能达到GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中的表2标准限值要求。本扩建项目新增建构筑物为硝化池、污泥脱水间及冷却系统基础，充分利用现有构筑物，内部设备进行增加改造。主要工程组成一览表见下表。
表2 本项目主要工程组成一览表
工程类别

名称
工程内容及规模
备注

主体工程

预处理系统

利用原有调节池（有效容积1.65万m3，钢筋混凝土结构，内设防渗膜系统），在调节池前增加预处理除渣机，调节池增加覆盖膜，选用2mm厚HDPE膜

改造

水质均化池
利用原有反应沉淀池（有效容积45.9m3，钢筋混凝土结构）改造，增加液下搅拌器
改造
碳源投加系统
增加2台20m3的碳源储罐及投加泵，投加工业级液态葡萄糖补充碳源
新增

MBR生化系统
反硝化池

1座有效容积840m3，原厌氧酸化池、原一级O池、原一级A池改造，钢筋混凝土结构

改造
硝化池

2座有效容积675m3钢罐，总有效容积1350m3
新增

超滤系统

1套超滤集成化设备，包括管式超滤膜、超滤清液槽10m3、酸储槽10m3、加酸泵

新增

纳滤系统
1套纳滤集成化设备，包括卷式纳滤膜、纳滤清液槽10m3、浓液罐10m3、进水泵

新增

反渗透系统
1套反渗透集成化设备，包括卷式反渗透膜、阻垢剂投加泵、进水泵

新增

冷却系统
冷却塔1台、板式换热器1台、冷却污泥泵1台、冷却水泵1台

新增

剩余污泥脱水系统
1座40m2污泥脱水间，1座脱水清液池有效容积10m3（原有二级硝化池改造），污泥脱水机1套、絮凝剂投加设备1套

部分改造，部分新增
辅助工程

综合用房

包含风机房、配电间、储药间及仓库，140m2
依托现有

自控系统
中心控制室、PLC控制系统、水质在线监测系统等
新增

公用工程

给水工程

厂区自备井
依托现有

排水工程
利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理，最终排入卫河
依托现有
供电工程

市政供电

依托现有
环保工程

废气治理

调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）等加盖密闭或封闭，将废气引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电。

新增
废水治理
雨污分流，厂区生活污水经管道收集后排入垃圾填埋场的调节池，由渗滤液处理工程一并处理；浓缩液回灌到垃圾填埋场

新增

固废治理

生活垃圾、滤渣及脱水后污泥在垃圾填埋场进行填埋处理，废滤膜由厂家回收处置
新增
噪声治理

低噪声设备，隔音减振、合理布置
新增
环境风险防范
酸储罐区建设围堰；各废水处理构筑物防渗处理

新增

表3 现有工程与改扩建工程构筑物对比一览表
现有工程
本次改扩建工程
调节池
1座1.65万m3
预处理系统

利用原有调节池，在调节池前增加预处理除渣机，调节池增加液面覆盖膜，选用2mm厚HDPE膜

反应沉淀池
1座45.9m3
水质均化池

利用原有反应沉淀池，增加液下搅拌器

一级反硝化池
2座118.25m3
反硝化池

将原各池子中间隔墙拆除，作为改扩建项目反硝化池
一级硝化池
2座236.5m3
沉淀池

1座111.32m3
二级反硝化池
1座111.32m3
/

/

硝化池

新建2座有效容积675m3钢罐

/

/

超滤系统

新建1套超滤集成化设备
/

/

纳滤系统
新建1套纳滤集成化设备

/

/

反渗透系统
新建1套反渗透集成化设备，包括卷式反渗透膜、阻垢剂投加泵、进水泵

/

/

冷却系统
新建冷却塔1台、板式换热器1台、冷却污泥泵1台、冷却水泵1台

/

/

剩余污泥脱水系统
新建1座40m2污泥脱水间，污泥脱水机1套、絮凝剂投加设备1套

二级硝化池
1座171.36m3
1座脱水清液池由原有二级硝化池改造为清液池
污泥浓缩池
1座14m3
/

/

清水池

1座18.48m3
/

/

浓缩池

1座25.87m3
/

/

中间沉淀池
1座16.2m3
/

/

综合用房

1座140m2
综合用房

利用原有
4、主要生产设备

项目主要生产设备情况详见下表：
表4 渗滤液处理站升级改造工程主要生产设备一览表

序号

名称

规格/型号

单位

新增数量

备注

一、调节池除渣预处理系统
1

预处理除渣机
处理量15m3/h
台
1
2
提升泵

螺杆泵：Q=15m3/h，H=20m
台

1

原有提升泵作为备用泵
均衡池

1

液下搅拌器

/

台

1

原有搅拌器作为备用
2

碳源储罐

V=20m3
座

2

3

碳源投加泵
螺杆泵：Q=1m3/h，H=15m
台

1

二、MBR-生化系统
1

MBR进水泵

螺杆泵：Q=15m3/h，H=20m

台

2

原有进水泵作为备用
2

袋式过滤器

Q =20m3/h，过滤精度800-1000μm
台

1

3

反硝化液下搅拌器

台

8

4

液位提升泵

立式离心泵：Q=15m3/h，H=20m

台

1

5

硝化射流循环泵

卧式离心泵：Q=400m3/h，H=13m

台

2

原有射流循环泵作为备用泵
6

硝化射流曝气器

专用负压免维护式

套

2

7

鼓风机

Q=3300Nm3/h，风压0.8bar

台

2

原有鼓风机作为备用
8

冷却塔

Q=200m3/h
台

1

9

板式换热器

Q=200m3/h
台

1

10

冷却污泥泵

卧式离心泵：Q=200m3/h，H=16m

台

1

11

冷却水泵

卧式离心泵：Q=200m3/h，H=13m

台

1

12

消泡剂投加泵

隔膜泵，Q=1.5l/h

台

2

13

超滤进水泵

卧式离心泵：Q=150m3/h，H=13m

台

1

原有进水泵作为备用
14

硝化罐

10.35m*9m
座

2

三、超滤系统
1

超滤集成设备

管式超滤膜，处理量Q=300m3/d

套

1

2

超滤清液罐

PE罐体，V=10m3
台

1

3

酸储罐

PE罐体，V=10m3
座

1

4

酸投加泵

隔膜泵，Q=23L/h

台

2

四、纳滤系统
1

纳滤进水泵

立式离心泵，Q=15mm/h，H=40m

台

1

原有进水泵作为备用

2

集成模块化纳滤设备

卷式纳滤膜，处理量Q=300m3/d

套

1

3

阻垢剂投加泵

Q=1.5L/h

台

1

4

纳滤清液罐

PE罐体，V=10m3
台

1

5

浓缩液罐

PE罐体，V=10m3
台

1

五、反渗透系统
1

反渗透进水泵

立式离心泵，Q=12.5m3/h，H=30m

台

1

2

集成模块化反渗透设备

卷式反渗透膜，处理量Q=260m3/d

套

1

3

阻垢剂投加泵

Q=1.5L/h

台

1

六、污泥脱水系统
1

污泥脱水进料泵

螺杆泵；Q=10m3/h，H=20m

台

1

2

离心脱水机

处理量：Q=5～12m3/h

台

1

3

絮凝剂制备装置

Q=2m3/h，制备浓度0.1~0.3%

套

1

4

絮凝剂投加泵

螺杆泵；Q=3m3/h，H=15m

台

1

5

无轴螺杆输送机

输送能力：2t/h

台

1

6

脱水清液回流泵

潜污泵；Q=10m3/h，H=10m

台

1

七、出水系统
1

清液外排泵
潜污泵：Q=18m3/h，H=30m

台

1

原有泵作为备用
2

浓缩液外排泵
螺杆泵：Q=2m3/h，H=100m

台

1

原有泵作为备用

5、原辅材料及能源资源消耗
本次改扩建项目原辅材及能源消耗见下表。
表5 改扩建项目主要原辅材料及能源资源一览表

序号
名称

年用量

储存方式

1

阻垢剂
0.525t
按季采购，原包装储存，最大储存量150kg
2

工业盐酸
21t
按月采购，专业盐酸储罐密闭储存，最大储存量为7t
3
消泡剂
1.05t
按月采购，原包装暂存，最大储存量100kg
4
絮凝剂
4.725t
按月采购，原包装暂存，最大储存量400kg
5
杀菌剂
0.84t
按季采购，原包装储存，最大储存量210kg
6
片碱

2.1t
按月采购，原包装储存，最大储存量200kg
7
膜清洗剂
1.575t
按季采购，原包装储存，最大储存量400kg

8
50%工业级葡萄糖
2096.85t

按月采购，原包装储存，最大储存量200t

9
电

288.75万度

/
（1）阻垢剂：主要成份为氨基磺酸、碳酸钠、碳酸氢钠、甘油等，为乳白色液体，以原包装形式（白色塑料桶）内临时储存。
（2）工业盐酸：渗滤液pH值随着垃圾组分、环境等各种条件的变化而变化，其组成成份复杂，存在各种钙、镁、钡、硅等种难溶盐，这些难溶无机盐进入反渗透系统后被高倍浓缩，当其浓度超过该条件下的溶解度时将会在膜表面产生结垢现象。而调节原水pH值能有效防止碳酸盐类无机盐的结垢，故在进入反渗透前须对原水进行pH值调节。通过调整加酸量，最终使进入反渗透前的原液pH值达到6.1-6.5。盐酸浓度为31%，于专业盐酸罐中密闭储存，由盐酸生产厂家使用密闭罐车运输至厂内。
（3）絮凝剂：本项目使用絮凝剂聚丙烯酰胺（简称PAM）为白色粉状物，密度为1.320g/cm（23℃），玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，一般方法干燥时含有少量的水。干时又会很快从环境中吸取水分。完全干燥的（PAM）聚丙烯酰胺是脆性的白色固体。聚丙烯酰胺干粉通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%~15%。浇铸在玻璃板上制备的高分子膜，则是透明、坚硬、易碎的固体。PAM能以各种百分比溶于水，不易溶于大多数有机溶液。
（4）片碱：按3：1000比例由系统配比箱自动配置氢氧化钠稀溶液后进入氢氧化钠储罐。若清水PH值仍低于排放要求，此时系统将自动加少量氢氧化钠回调PH值至排放要求。
（5）膜清洗剂：为保持膜的性能，膜应定期进行化学清洗，一般为1次/月，采用CIP在线清洗方式。清洗剂分为酸性清洗剂和碱性清洗剂两种。碱性清洗剂主要成分是NaOH、NaHSO3、活性剂A等，主要作用是清除有机物的污染。酸性清洗剂主要成分为表面活性剂、柠檬酸、稀硫酸、抑菌剂等，其主要作用是清除无机物污染。

6、公用工程
（1）给水
生产生活用水由场区自备井供给，填埋场渗滤液处理劳动定员7人，改造前后员工数量不变。项目用水主要包括：冲洗用水；加药间用水；超滤系统、纳滤系统、反渗透系统用水；冷却系统用水以及生活用水，年用水量6300t。

（2）排水

①雨水排水系统

雨水排放采用雨水口、雨水管道及雨水沟相结合的雨水排放方式。屋面雨水经雨水斗收集后，通过雨水立管、排出管排入雨水口及雨水沟。室外及道路雨水经雨水口及雨水沟收集，经雨水管道及雨水沟排出场区，排入振新路道路旁排水沟。

②污水排水系统

改造前后生活废水产生量不变，生活废水进入化粪池后送至调节池，生产废水同样进入调节池，与渗滤液一并进行处理，经预处理+水质均衡池+AO+外置式MBR+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）后，出水进入垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理，最终排入卫河。浓缩液回灌填埋场。
（3）供电
垃圾填埋场渗滤液处理站现有250kVA变压器1台。改造前，本工程总装机容量为238.2KW，改造后，本工程总装机容量为522KW，工作容量为408.9KW。原负荷不能满足要求，在保留原有变压器同时，需新增变压器1台，容量为250KVA。厂区电缆敷设原则为直接埋设与沿电缆沟敷设相结合，室内电缆采用桥架或穿管暗敷。
（4）自控系统设计

①控制系统及中心控制室

本控制系统主要由中心控制室组成，根据站区内的构筑物分布情况，设可编程控制器（PLC）一套，负责各自辖区测量信号、开关信号的采集，传输以及有关过程的自动控制。内设监控管理计算机，一台打印机，稳压电源及UPS电源。另设有通讯控制装置。
②水质在线自动监测系统

水质在线自动监测系统是一个以在线分析仪表和实验室研究需求为服务目标，以提供具有代表性、及时性和可靠性的样品信息为核心任务，运用自动控制技术、计算机技术并配以专业软件，组成一个从取样、预处理、分析到数据处理及存贮的完整系统，从而实现对样品的在线自动监测。自动监测系统一般包括取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表、数据处理与传输系统及远程数据管理中心，这些分系统既各成体系，又相互协作，以完成整个在线自动监测系统的连续可靠地运行。
③视频监控
厂区内设置视频监控，监控设备设置于中控室内，对整个厂区进行监控，在出入口及厂区内主要干道设置监控摄像机，监控摄像机利用路灯杆设置，安装高度4米。红外探测器在四周围墙上设置。
7、工作制度与劳动定员

（1）改扩建工程劳动定员7人，为现有定员，不新增员工，员工上岗前参加培训。

（2）工作制度：三班工作制，每班工作8小时，年运行365天。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目主要是处理新乡市城市生活垃圾处理场的渗滤液，与项目有关的原有污染污染源主要是现有的垃圾填埋场及其配套的现有渗滤液处理工程。目前填埋场工程及渗滤液处理设施均未验收，2018年6月新乡市环保局对于新乡市生活垃圾无害化处理场和渗滤液改造工程两项目未经验收即投入使用做出行政处罚决定（新环罚决字〔2018〕第14号），企业已缴纳罚金。建议新乡市城市生活垃圾处理场项目应尽快进行环保竣工验收。

1、现有垃圾填埋场概况

新乡市城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液厂区位于新乡市凤泉区王门村西南，距离市区约15公里，地势较为平坦，从南向北略倾斜，汇水的出路为通向旁边的沟渠，最终进入距离场区5km的共产主义渠。
垃圾场总用地467亩，垃圾场处理规模865吨/日，处理工艺为卫生填埋工艺，垃圾场服务年限15-20年。该项目环境影响报告书由原河南省环保局于2003年2月以豫环监[2003]25号文予以批复，处理工程内容中包含新乡市城市生活垃圾处理场及其配套渗滤液处理工程。
新乡市城市生活垃圾处理场于2005年底正式投入使用，目前垃圾填埋量约1300吨/日，较设计日处理量865吨/日增加不少，运行状况良好。填埋场设计分两个填埋区，第一填埋区正在使用中，占地面积193.1亩，第二填埋区只挖了坑，尚未做防渗、地下水导排等系统，因新乡市拟建设垃圾焚烧发电厂，第二填埋坑将不再使用。
2、现状渗滤液处理系统概况

渗滤液处理系统于2006年10月建成，2007年6月正式运行。新乡市环保局于2010年3月以新环监[2010]111号文批复《新乡市环美垃圾处理有限公司新乡市城市生活垃圾处理场渗滤液改造工程环境影响报告表》，又于2011年5月以新环监[2011]110号文批复《新乡市环美垃圾处理有限公司新乡市城市生活垃圾处理场渗滤液改造工程环境影响报告表》。该报告表中批复处理能力为150t/d，处理工艺为调节池-格栅-一级硝化反硝化-二级硝化反硝化-MBR-RO系统。建设单位于2014年7月初完成提标改造工程，处理能力150t/d，处理工艺为调节池-格栅-一级硝化反硝化-二级硝化反硝化-MBR-NF-RO，比环评中增加NF系统。
现有渗滤液处理系统主要构筑物见下表。

表6 渗滤液处理站现有主要构筑物
序号
名称

规格
数量
备注
1

调节池
1.65万m3
1

钢筋混凝土结构（内设防渗膜系统）

2

反应沉淀池
45.9m3
1

钢筋混凝土结构

3

一级反硝化池
118.25m3
2

半地下钢筋混凝土结构

4

一级硝化池
236.5m3
2

半地下钢筋混凝土结构

5

沉淀池

111.32m3
1

钢筋混凝土结构

6

二级反硝化池
111.32m3
1

半地下钢筋混凝土结构

7

二级硝化池
171.36m3
1

半地下钢筋混凝土结构

8

污泥浓缩池
14m3
1

半地下钢筋混凝土结构

9

清水池

18.48m3
1

半地下钢筋混凝土结构

10

浓缩池

25.87m3
1

钢筋混凝土结构

11

中间沉淀池
16.2m3
1

钢筋混凝土结构

12

综合用房

140m2
1

板房

13

膜处理车间

370m2
1

板房

3、现有工程污染物产排情况
现有工程产生的主要污染物为废水、废气、噪声、固废。
3.1废水

新乡市垃圾处理场渗滤液处理系统于2006年10月建成，2007年6月正式运行，当时的设计出水水质执行原GB16889-1997《生活垃圾填埋污染控制标准》中的三级标准，2014年7月初完成提标改造工程，出水水质提高标准至《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的水污染物浓度限值。由于渗滤液出水水质较差，水质波动较大，垃圾渗滤液处理站生化系统多次瘫痪，导致深度处理膜组件受损，垃圾渗滤液处理不能正常进行。2017年9月垃圾渗滤液处理站正式停产。由于目前渗滤液处理系统无法运行，本次环评委托河南松筠检测技术有限公司于2019年2月19日对调节池内渗滤液进行了取样检测，结果见下表。

表7 调节池内现有渗滤液监测结果表
采样点
pH值

色度(倍)

悬浮物(mg/L)

BOD5
(mg/L)

COD

(mg/L)

氨氮(mg/L)

总砷(μg/L)

总铬(mg/L)
调节池
8.75
32
63
734
3.67×103
2.03×103
79

0.08
总汞

(mg/L)

总铅

(mg/L)

总镉

(μg/L)

总氮

(mg/L)

粪大肠

菌群

（个/L）

六价铬

(mg/L)

总磷

(mg/L)

0.0008
0.032
9.6
2.20×103
1.30×103
未检出
2.3
由于目前渗滤液处理系统无出水可测，本次环评依据《新乡市环美垃圾处理有限公司新乡市城市生活垃圾处理场渗滤液改造工程环境影响报告表》中废水产排情况进行介绍。

表8 现有工程废水污染物产排情况表
项目
污染物
产生量及浓度
削减量
排放量及浓度
kg/d

t/a

mg/L

kg/d

t/a

kg/d

t/a

mg/L

CODcr

2550
930.8
17000

2541
927.5
9
3.3
60
BOD5
1200
438
8000

1199.1

437.67

0.9
0.33
6

SS

120
43.8
800

117

42.7

3
1.1
20

NH3-N

225
82.1
1500

223.5

81.55

1.5
0.55
10
TN

255
93.1
1700

252

92

3
1.1
20
由上表可知，原环评预测渗滤液处理工程出水水质能够满足《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值要求。

3.2废气
根据原环评报告，污水处理工程产生的废气主要为调节池、硝化反硝化池、污泥池等各单元产生的恶臭气体，其主要成分为H2S、NH3等物质。现有本工程恶臭气体的源强见下表。

表9 现有工程废气污染物产排情况表

废气污染源
污染物
产生量（kg/h）
排放量（kg/h）
备注
调节池、硝化反硝化池、污泥池等单元

H2S
3.7×10-4
3.7×10-4
由于各处理单元均为敞开式构筑物，恶臭气体的排放以无组织扩散方式逸出

NH3
3.7×10-4
3.7×10-4
3.3噪声
由于目前渗滤液处理系统无法运行，根据原环评中内容，项目主要噪声源为水泵，噪声源强在80-90dB（A）之间，采用减振处理及泵房隔音后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

3.4固废
原有项目污泥产量约为40t/a，污泥经浓缩脱水后，运至填埋场填埋。工作人员约为7人，生活垃圾产生量按1kg/人•天计，生活垃圾产生量约为7kg/d（2.56t/a），生活垃圾运往填埋场填埋处理。浓缩液回灌至填埋区。

4、现有工程总量控制指标

根据项目特点，项目总量控制指标为COD和氨氮，现有工程已批复总量指标为COD3.3t/a，氨氮0.55t/a。
5、现有垃圾填埋场工程存在问题
（1）垃圾填埋场截洪沟等雨污分流设施未建设，要求按照已批复的《新乡市生活无害化处理工程环境影响报告书》中相关要求，建设完善垃圾填埋场厂区（包括填埋区及渗滤液处理设施区）的截洪沟等雨污分流设施；

（2）市政污水处理厂约40万吨湿污泥堆放在填埋场，要求建设单位尽快委托有资质的设计单位，根据污泥性质编制污泥综合利用处理处置方案，并据此对填埋场现堆存污泥进行合理处置；
（3）垃圾填埋场及配套渗滤液工程尚未进行验收，新乡市环保局此已进行了行政处罚决定，企业已缴纳罚金；
（4）渗滤液处理系统损坏，已无法运行，目前填埋场渗滤液全部暂存调节池。
6、现有渗滤液处理工程存在问题
（1）深度处理工段膜组件受损，无法继续使用。城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水，现有渗滤液处理系统采用的“预处理+二级A/O+超滤+纳滤+反渗透”处理技术是规范中推荐的主流工艺。由于深度处理工段采用的是纳滤、反渗透膜技术，对预处理、二级处理要求达到一定处理效果后，才能进入深度处理工段，确保减少对膜组件的损伤。而在之前的运营过程中，由于缺乏专业的技术人才，在垃圾渗滤液处理过程中不能及时的补充碳源、调节pH、调整回流比，污泥浓度控制不合理等原因，垃圾渗滤液处理站生化系统多次瘫痪，导致高浓度的有机废水直接进入深度处理阶段，膜组件严重受损，无法再继续使用。

从2005年至今，填埋场已将要接近填埋末期，渗滤液水质也发生了较大的变化，可生化性较差。原设计的渗滤液处理方式已不能满足现状水质的要求，急需进行升级改造。

（2）规模已不能满足现在的需求。渗滤液处理站现有处理规模为150立方/日，且不能正常运转。根据本项目可行性研究报告中内容：“渗滤液处理站从使用至今，累计处理渗滤液约8000立方。垃圾填埋场自2005年底正式投入使用，目前垃圾填埋量约1300吨/日，较设计日处理量865吨/日增加不少。运行至今，已近13年。据此估计，填埋场目前积存渗滤液至少二十万方，现有的调节池已经满负荷。除了积存的垃圾渗滤液，现在每天垃圾填埋场进场垃圾约1300吨，新鲜的垃圾渗滤液无处可去。原积存于垃圾坑中的渗滤液加之新鲜的渗滤液无处可去，堆积在垃圾堆体之下，存在极大的环境风险。现有渗滤液处理规模已不能满足现阶段的需求，需要对现有垃圾渗滤液处理站进行扩容。”
（3）渗滤液处理工程区域未进行雨污分流，调节池两侧未按设计要求设置雨水截排沟，导致调节池雨季接纳水量增大。要求合理设置雨水截水沟。
（4）目前调节池未加盖，恶臭气体未经收集处理，无组织排放。要求调节池加盖密闭，将几个易产生臭气的工段进行密闭，将臭气集中收集处置。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

新乡市位于河南省北部，地理坐标为东经113°48′38″-113°57′29″，北纬35°15′03″-35°26′38″，总面积为8169km2。

凤泉区位于新乡市北部、太行余脉凤凰山麓。总面积115.614km2。东北与卫辉市搭界，南同新乡市牧野区接壤，西连新乡县，西北与辉县市毗邻，距市中心10km。107 国道、京广铁路穿境而过。

本项目位于新乡市凤泉区王门村西南，具体地理位置详见附图1。
2、地形、地貌

凤泉区地形北高南低，北部为低山丘陵，山势较缓，为低山区向南延伸之舌状地带，亦是山区平原过渡地带，亦是山区平原过渡地带，标高为90-160m，潞王坟村至何屯之间为舌状丘陵地带，标高为80-100m。中东、西条形状，从西侧向中间凸起，地面标高73-80m，坡降0.01-0.0015。南部是泄洪区交接洼地，地势低切平坦，略向东南倾斜，地面高程68.9-73m，坡降0.005-0.002。

根据区域水文地质情况及勘查资料，凤泉区地下水属平原区砂卵石孔隙水，浅水层深度9-12m，深水层深度一般为25-30m，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给。

工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，凤泉区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。

本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。
3、气候气象

区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。
4、水文
（1）地表水体

新乡市市区河流均属海河流域漳卫南水系。北部有共产主义渠由西向东通过，主要承泄山区洪水；中部有卫河由西向东横贯市区，排除南部平原及河道涝水；东南部有赵定排向东注入东孟姜女河；西南部有镜高涝河由西向东，西孟姜女河和人民胜利渠由西南向东北注入卫河。项目区域内地表水主要有民生渠和共产主义渠。

①共产主义渠

共产主义渠属海河流域卫河支流，原是1958年利用原公利渠洼地，为发展引黄灌溉而开挖的大型渠道工程，起自黄河北岸武陟县秦厂村东南，经武陟县、获嘉县、新乡县、新乡市、卫辉市、淇县、浚县，至老观咀入卫河，河道全长156km。总流域面积8058.8km2，其中新乡市范围内面积5159.6km2，占总流域面积的64%。原设计渠底宽60m~80m，边坡1：2~1：2.5，比降1/6000~1/8000，设计输水能力200m3/s。1962年停止引黄后，共产主义渠不再承担灌溉输水任务，成为卫河上游（豫北地区）的泄洪排水骨干河道，为新乡市西部和北部山区洪水的唯一出路。
②民生渠
民生渠是共渠的支流，属海河流域，全长12.5km，是沿途主要的纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准，主要污染物为COD、氨氮。

（2）地下水

凤泉区地下水有四个含水层。第一含水层埋深一般23-44米 ，在地质时代上为全新统砂层，是当前农业灌溉的主要开采层。埋藏浅，砂层稳定，为河流冲击层形成的中细砂层，颗粒均匀分选性好，粘性土夹层薄而少，水层厚度由北向南，由西向东逐渐增厚。

第二含水层埋深一般80-100米之间，地质时代相当于上更新统，岩性驷砂为主，次为细砂、粉细砂，砂层厚度30-40米，此层水具有微压性质，水头略高于第一含水层水头，一、二水层之间多为亚砂土、亚粘土，隔水性能差，厚度又薄，含水层组之间水力联系密切。

第三含水层埋深大致在100-287米之间，地质时代相当于下更新统至中更新统。此含水层跨越厚度较大，一般为18-25米，最厚达50米。

第四含水层，由山前倾斜平原第四系地层之下覆盖泥灰岩层，延续到凤泉区南部，岩溶发育，此层水矿化度在1克/升左右，水质好。

5、土壤、植被与生物多样性
凤泉区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地为主。

凤泉区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有风白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。

项目所在区域由于人类开发活动较早，受人为影响较大，目前已不存在珍稀野生动植物等。

6、文物古迹

凤泉区历史悠久，文化厚重，拥有“仰韶文化、龙山文化、武王伐纣”遗址和具有“中原定陵”美誉的潞王陵等国家、省、市级文物保护单位多处，自然景观和文化景观交相辉映。据现场调查及了解，评价区域内无文物古迹、自然遗迹等需特殊保护的环境敏感点。

7、新乡市城市饮用水水源地保护区划

《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复，具体划分结果如下表。

表10 新乡市城市集中饮用水源地

序号

水源地名称

一级保护区

二级保护区

1

黄河贾太湖地表水饮用水源保护区

田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。

一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。

2

黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区

黄河干流原阳取水口(幸福闸、马庄闸、双井闸)上游1000米、下游100米的水域；原阳新一干渠两侧50米及四水厂专用饮水渠道和牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；原阳中岳蓄水池、沉沙池截渗沟外10米的区域；原阳中岳蓄水池至四水厂、五水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。
一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区

3

四水厂地下水饮用水源保护区

西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。

西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。

4
凤泉水厂地下水饮用水源保护区

以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。

东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。

5

卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区

取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。

一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。

6

辉县市段屯地下水饮用水源保护区

井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。

卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。

根据上表，本项目位于凤泉水厂地下水饮用水源保护区东侧，距离凤泉水厂地下水饮用水源二级保护区2.5km，本项目不在其保护范围内。

8、南水北调保护区规划

根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。

（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞等）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。

（二）总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。

2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。

（1）微~弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。

（2）弱~中等透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。

（3）强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。

根据现场调查，工程距离南水北调总干渠，最近距离为1.5km，经查阅，工程所经区域南水北调走向图纸可知，该区域为设计地下水位低于渠底，一级保护区为50m，二级保护区为自一级保护区边线向两侧外延150m；因此本工程不在南水北调工程二级保护区内。
本项目所在区域地下水流向为西北-东南，本项目位于南水北调干渠南侧，属于南水北调干渠地下水流向的侧下流向，在做好可研及环评中提出的防渗措施后，本项目对南水北调工程的影响不大。




环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、环境噪声、生态环境等）

1、环境空气质量状况
1.1常规空气质量数据
根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境生态局发布的《新乡市2018年环境质量报告书》，区域空气质量现状数据如下表所示。
表11 区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

105

70

150

超标

PM2.5
年平均质量浓度

61

35

174.3

超标

SO2
年平均质量浓度

19

60

31.7

达标

NO2
年平均质量浓度

49

40

122.5

超标

CO

第95百分位浓度

2.3mg/m3
4mg/m3
57.5

达标

O3
第90百分位浓度

202

160

126.25

超标

其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。

2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位同比下降7微克/立方米，降幅3.3%；CO第95百分位同比下降0.66微克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天以上。
目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。

1.2补充监测

为了解该项目所在区域环境空气质量现状，委托河南松筠检测技术有限公司于2019年2月19日—2月25日对项目区周边环境空气质量进行了现场监测。结合生产过程中废气的产排特点，本项目选取NH3、H2S为监测因子。

1.2.1监测布点

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），结合本项目生产过程中废气的产排特点和区域环境特征、地形特征，同时结合厂址周围环境敏感点分布情况，环境空气质量现状监测共布设1个监测点，各监测点布设情况见下表。

表12 环境空气质量现状监测布点一览表

序号

监测点位

相对厂址方位

距厂址距离

功能

1

西张门村
SW

1.3km

监测点

1.2.2监测因子及分析方法

根据本工程特点，选取监测因子NH3、H2S共2项，同时观测风向、风速、气温、气压、总云量、低云量、干球温度等气象要素。各因子监测方法见下表。

表13 环境空气质量现状监测因子及监测方法一览表

序号

项目

监测分析方法

检测仪器
检出限

1

NH3
《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009

紫外可见分光光度计 T6新世纪
0.004mg/m3
2

H2S

《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》GB 11742-1989
紫外可见分光光度计 T6新世纪
0.005mg/m3
1.2.3监测时间及频次

项目环境空气质量现状各监测因子的监测内容及频率见下表。
表14 各监测因子及监测频率一览表

监测项目

监测频率

H2S、NH3
小时值

连续监测7天，每次采样不少于45min

1.2.4监测结果及分析

根据各监测点监测因子的实测浓度、评价标准进行统计计算，各监测点统计结果和单因子污染指数计算结果见下表。

表15 环境空气质量现状监测结果一览表

监测点

监测因子

取值类型

测值范围

(mg/Nm3)

标准限值

(mg/Nm3)

超标率

(%)

最大超

标倍数

西张门村
NH3
1小时平均

未检出

0.2

0

/

H2S

1小时平均

未检出
0.01

0

/

由上表可知，监测点H2S、NH3均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。
2、地表水环境质量状况

本项目渗滤液经处理达标后经污水管网进入小尚庄污水处理厂处理后，最终排入卫河。根据新乡市水环境功能区划，卫河规划为V类。本次评价依据2018年第12期新乡市生态环境局网站公布的新乡市地表水环境责任目标断面水质月报数据，2018年12月卫河卫辉皇甫断面监测数据见下表。
表16 2018年10月卫河卫辉皇甫断面监测数据    单位：mg/L
监测因子

COD

NH3-N

TP
监测数据

28
1.5
0.2
质量标准

40

2

0.4
达标情况

达标
达标
达标
从上表可知，卫河卫辉皇甫断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准要求。
3、声环境质量状况
根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。通过对本项目四周厂界声环境质量的现场实测可知，本项目四周厂界声环境现状监测结果见下表。
表17 声环境现状监测一览表 单位： dB(A)

厂界方位

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

昼间

56.3

58.4

58.3

58.0

夜间

46.2

46.8

44.7

45.1

(GB3096-2008)2类

昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

由上表可知，项目东、西、南、北厂界噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价认为项目区域声环境质量现状良好。
4、地下水环境质量状况
4.1监测点位

本次评价设置3个地下水水质监测点位，并监测水位，具体布设位置详见下表。
表18 地下水水质监测点布设一览表

监测点位置

方位及距离

孟坟村
西北1km
东张门村
南950m
西同古村
西南1.3km
4.2监测因子

监测因子为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、细菌总数。同时记录监测井深和水位。
4.3监测时间及监测频率

委托河南松筠检测技术有限公司于2019年2月19日—2月20日对项目厂区附近地下水进行了监测。

4.4监测结果及分析

地下水监测结果详见下表。

表19 地下水现状监测及评价结果

监测点位

监测因子

监测结果（mg/L）

标准限值（mg/L）

孟坟村
氨氮
未检出
0.5
硝酸盐
7.94
20
亚硝酸盐
未检出
1
挥发酚类
未检出
0.002
氰化物
未检出
0.05
砷
未检出
0.01
汞

未检出
0.001
六价铬
未检出
0.05
总硬度
306
450
铅
未检出
0.01
氟化物
0.6
1.0
镉
未检出
0.005
铁
未检出
0.3
锰
未检出
0.10
溶解性总固体
546
1000
耗氧量

0.98

3.0
硫酸盐

62.3

250
氯化物

52.4

250
细菌总数

68CFU/mL
100CFU/mL

总大肠菌群

未检出

3CFU/100mL

K+
2.51

/
Na+
52.6

/
Ca+
62.3

/
Mg2+
27.7

/
HCO3-
6.65mmol/L
/
CO32-
未检出

/
SO42-
52.3

/
Cl-
51.2

/
pH
6.74

6.5-8.5
水位

26m
/
井深

312m
/
监测点位

监测因子

监测结果（mg/L）

标准限值（mg/L）

东张门村
氨氮
未检出
0.5
硝酸盐
7.63

20
亚硝酸盐
未检出
1
挥发酚类
未检出
0.002
氰化物
未检出
0.05
砷
未检出
0.01
汞

未检出
0.001
六价铬
未检出
0.05
总硬度
315

450
铅
未检出
0.01
氟化物
0.6
1.0
镉
未检出
0.005
铁
未检出
0.3
锰
未检出
0.10
溶解性总固体
529

1000
耗氧量

0.67
3.0
硫酸盐

61.2
250
氯化物

49.6
250
细菌总数

64CFU/mL
100CFU/mL

总大肠菌群

未检出

3CFU/100mL

K+
2.36
/
Na+
50.6
/
Ca+
65.2
/
Mg2+
26.5
/
HCO3-
6.53mmol/L
/
CO32-
未检出

/
SO42-
54.2
/
Cl-
50.3
/
pH
6.76
6.5-8.5
水位

25m
/
井深

506m
/
监测点位

监测因子

监测结果（mg/L）

标准限值（mg/L）

西同古村
氨氮
未检出
0.5
硝酸盐
7.85

20
亚硝酸盐
未检出
1
挥发酚类
未检出
0.002
氰化物
未检出
0.05
砷
未检出
0.01
汞

未检出
0.001
六价铬
未检出
0.05
总硬度
298

450
铅
未检出
0.01
氟化物
0.5

1.0
镉
未检出
0.005
铁
未检出
0.3
锰
未检出
0.10
溶解性总固体
532

1000
耗氧量

1.95
3.0
硫酸盐

58.9
250
氯化物

51.2
250
细菌总数

64CFU/mL
100CFU/mL

总大肠菌群

未检出

3CFU/100mL

K+
2.45
/
Na+
51.4
/
Ca+
64.3
/
Mg2+
25.9
/
HCO3-
6.74mmol/L
/
CO32-
未检出

/
SO42-
52.9
/
Cl-
52.4
/
pH
6.71
6.5-8.5
水位

27m
/
井深

35m
/
由上表可知，地下水3个水质现状监测点各项监测指标均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，说明项目所在区域的地下水现状目前良好。

4、生态环境状况
根据现场勘察，评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见下表。
表20 项目周围主要环境保护目标

环境类别

保护目标

方位
距离
保护级别

环境空气

王门村
东北
650m

GB3095-2012

《环境空气质量标准》及修改单中二级

孟坟村

西北

1000m

西同古村

东

800m

东张门村

南

950m
西张门村

西南

1300m
地表水
南水北调干渠
北

1500m

GB3838-2002

《地表水环境质量标准》Ⅱ类
地下水

王门村

东北

650m
GB/T14848-2017
《地下水质量标准》III类
孟坟村

西北

1000m
西同古村

东

800m
东张门村

南

950m
西张门村

西南

1300m



评价适用标准

	环

境
质
量
标
准
	评价标准及级别

项目

标准值

《环境空气质量标准》及修改单
（GB3095-2012）二级

SO2
年平均：60μg/m3
24小时平均：150μg/m3
NO2
年平均：40μg/m3
24小时平均：80μg/m3
PM10
年平均：70μg/m3
24小时平均：150μg/m3
PM2.5
年平均：35μg/m3
24小时平均：75μg/m3
O3
日最大8小时平均：160μg/m3
CO

24小时平均：4mg/m3
《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求
NH3
1h平均：0.20mg/m3
H2S
1h平均：0.01mg/m3
《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅱ类
COD
15

NH3-N
0.5

总磷
0.1

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）V类

COD

40mg/L

NH3-N

2mg/L

总磷

0.4mg/L

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类

pH

6.5-8.5

氨氮

≤0.5mg/L

挥发酚类

≤0.002mg/L

总硬度
≤450mg/L
砷
≤10mg/L
汞
≤1mg/L
铬（六价）
≤0.01mg/L
铅
≤0.05mg/L
镉
≤0.005mg/L
硝酸盐
≤20mg/L
亚硝酸盐
≤01.0mg/L
耗氧量
≤3.0mg/L
溶解性总固体
≤1000mg/L
菌落总数
≤100CFU/mL
总大肠菌群
≤3.0MPN/100mL
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）

2类区标准

昼间

60dB(A)

夜间

50dB(A)



	污

染
物
排
放
标
准
	项目

污染物名称

标准值

备注

废水

色度（稀释倍数）

40

《生活垃圾填埋场污染控制标准》
（GB16889-2008）中表2标准

化学需氧量（mg/L）

100
生化需氧量（mg/L）

30
悬浮物（mg/L）

30
总氮（mg/L）

40
氨氮（mg/L）

25
总磷（mg/L）

3
粪大肠菌群数（个/L）

10000
总汞（mg/L）

0.001
总镉（mg/L）

0.01

总铬（mg/L）

0.1

六价铬（mg/L）

0.05

总砷（mg/L）

0.1

总铅（mg/L）

0.1

噪声

营运期

厂界噪声

昼间60dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

夜间50dB(A)

施工期

施工噪声

昼间75dB(A)

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

夜间55dB(A)

固体废物

一般固废

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB8599-2001）（2013年修改）



	总

量
控
制
指
标
	控制因子

现有工程排放量（t/a）

扩建排放量（t/a）

以新带老削减量（t/a）

全厂排放量（t/a）

小尚庄污水处理厂出水（t/a）

原环评批复总量指标（t/a）

新增总量控制指标（t/a）

COD

3.3
10.95
3.3

10.95

5.475
3.3
2.175
氨氮

0.55
2.7375
0.55

2.7375

0.5475
0.55
0




建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）：

本次评价将通过施工期、运营期两部分对项目建设、运营过程中对周围环境所产生的影响进行分析和评价。其项目工程分析如下。

（一）施工期

本项目施工期工艺流程及产污工序，见下图。

[image: image2]
（二）运营期

本项目可研报告《新乡市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理升级改造工程可行性研究报告》已于2018年12月7日通过专家评审，并于2018年12月25日取得批复，批复文号新发改城镇[2018]472号文（见附件2）。因此本次环评以下工程设计内容（建设规模、处理程度、渗滤液处理技术的选择、工程特点、污水处理工艺方案的比选、渗滤液处理升级改造工艺方案的确定、污水处理工艺流程）均引用本项目已批复可研报告中内容。
1、建设规模

（1）渗滤液产生量计算

渗滤液的产生主要是来源于厂区内降雨下渗，其次为垃圾自身的含水量和垃圾分解产生的渗沥水，其性质与水量变化较为复杂，主要与垃圾成分、填埋方式、填埋分区、季节变化、填埋年限、覆盖土状况等多种因素有关。

本填埋场由于采用了HDPE土工膜防渗，且地下水埋藏较深，填埋场内渗滤液的产生量主要取决于降雨情况，因降雨渗入垃圾层面产生的渗滤液，可按照多年逐月平均降雨量作为计算依据。查阅相关气象资料显示，新乡市年平均降水量为573.4mm。

依据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）附录B中公式，计算新乡市城市生活垃圾处理场渗滤液日均产生量：

Q=1×（C1A1+C2A2+C3A3+C4A4）/1000
式中：Q——渗滤液产生量（m3/d）

I——多年平均降水量（mm/d）
C1—一正在填埋作业区浸出系数，新乡市年降雨量为573.4mm，垃圾有机物含量小于70%，宜取0.5~0.7，取0.5。

A1——正在填埋作业区汇水面积（m2）
C2——已中间覆盖区浸出系数，取（0.4~0.6）C1。

A2——已中间覆盖区汇水面积（m2）。
C3—一已覆盖区浸出系数，宜取0.1~0.2。

A3——已终场覆盖区汇水面积（m2）
C4——调节池浸出系数，本工程拟设置调节池覆盖系统

A4——调节池汇水面积（m2）

根据上文所述垃圾填埋场运转情况，计算最不利情况下，填埋场渗滤液产生量。本填埋区面积为193.1亩（即12.87万m2），经计算，渗滤液日平均产生量为101.1m3。

（2）项目规模的确定

①考虑到填埋场露天堆放的不可预见性及厂区内生活污水等因素，取安全系数为1.3，即：1.3×101.1m3=131.43m3
②考虑到因垃圾渗滤液系统未正常运行期间，填埋场目前积存渗滤液。垃圾渗滤液处理系统累计处理垃圾渗滤液约8000吨，垃圾填埋场运营初期垃圾渗滤液产生量较少，随着进场垃圾填埋量的增加，渗滤液产生量逐渐增多。按平均每日渗滤液产生量约60立方进行估计，运营将近13年，可产生垃圾渗滤液约28.47万吨，考虑已处理的约8000吨，垃圾堆体内至少有27.67万方渗滤液，需要尽快处理，根据垃圾填埋场运行状况，该厂再运行3年左右即将填满封场。本着充分解决问题，并不造成浪费的原则，计划5年内将积存的垃圾渗滤液处理完毕，则每日需要留存处理规模为152吨/日。

131.43m3/d+152m3/d=283.43m3/d

因此，确定该工程处理规模定为300吨/日。
2、处理程度

（1）水质分析

根据已批复的可研报告中内容，为掌握新鲜渗滤液水质情况，特对垃圾填埋场不同位置渗滤液取样进行监测，监测结果如下：
表21 渗滤液水质监测结果   单位：mg/L，pH除外

采样位置
BOD5
CODcr

TN
NH3-N

PH

填埋坑东
-

2720

2150

1500

8.03
填埋坑西
670

5090

2450

2075

8.31

填埋坑北
-

4770

2250

1985

8.12

填埋坑西北
770

5180

2650

1990

8.32

填埋坑东北
570

4940

2450

2365

8.16

平均值

670

4540

2390

1983

8.19

新乡市城市生活垃圾处理场自2005年底投入使用，已运营近13年，其渗滤液属于填埋场中后期渗滤液，该期BOD5的浓度可保持在一定范围内，波动较小，根据实际监测结果，BOD/CODr在0.2以下，渗滤液可生化性较差。
（2）渗滤液处理站进水水质确定

表22 渗滤液水质与国内典型填埋场不同年限渗滤液水质比对表

采样位置
BOD5
CODcr

NH3-N

PH

本工程
570-770
2720-5180
465-2365
8.12-8.46
初期渗滤液
4000-20000
10000-30000
200-2000
5-8
中后期渗滤液
2000-4000
5000-10000
500-3000
6-8
封场后渗滤液
300-2000
1000-5000
1000-3000
6-9
与国内典型填埋场不同年限渗滤液水质范围比对，该项目实测渗滤液BOD与封场后垃圾填埋场渗滤液水质范围相符合，COD水质兼具有中后期与封场后渗滤液的特点，NHs-N与中后期渗滤液水质情况相符，因此，本工程渗滤液属于中后期渗滤液，兼具有中后期渗滤液及封场后渗滤液水质特性。
填埋场渗滤液属于填埋中后期渗滤液，根据对现状水质监测，得出结果如下：
表23 渗滤液水质监测结果   单位：mg/L，pH除外

结果
BOD5
CODcr

TN
NH3-N

PH

平均值

670

4540

2390

1983

8.19

依据国内大量现有垃圾填埋场渗滤液运营监测数据，封场后垃圾填埋场随着依据以BOD、COD值均会不断下降，由此，确定渗滤液处理站进水水质参数如下：
表24 渗滤液处理站进水水质参数
污染物
BOD5
CODcr

TN
NH3-N

PH

浓度（mg/L）
700

5000

2500

1800

8.0-8.3
（3）出水水质指标

根据2008年7月1日起执行的GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》，现有及新建生活垃圾处理场渗滤液处理站出水水质执行标准中表2标准，其中主要控制指标具体限值如下表：
表25 生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值

序号

控制污染物

排放浓度限值

污染排放监控位置

1

色度（稀释倍数）

40

常规污水处理设施排放口

2

化学需氧量（CODcr）（mg/L）

100

常规污水处理设施排放口

3

生化需氧量（BOD5）（mg/L）

30

常规污水处理设施排放口

4

悬浮物（mg/L）

30

常规污水处理设施排放口

5

总氮（mg/L）

40

常规污水处理设施排放口

6

氨氮（mg/L）

25

常规污水处理设施排放口

7

总磷（mg/L）

3

常规污水处理设施排放口

8

粪大肠菌群数（个/L）

10000

常规污水处理设施排放口

9

总汞（mg/L）

0.001

常规污水处理设施排放口

10

总镉（mg/L）

0.01

常规污水处理设施排放口

11

总铬（mg/L）

0.1

常规污水处理设施排放口

12

六价铬（mg/L）

0.05

常规污水处理设施排放口

13

总砷（mg/L）

0.1

常规污水处理设施排放口

14

总铅（mg/L）

0.1

常规污水处理设施排放口

3、渗滤液处理技术的选择

垃圾渗滤液作为一种高浓度的有机废水，主要特点是COD和BOD浓度高、氨氮高、难降解有机物种类多、盐分高，重金属离子多，可生化性差，水质不稳定等。因此，渗滤液处理工艺的选择就有相当的难度。实际上没有工艺适用于所有填埋场和填埋场所有时期的渗滤液处理。随着填埋场运行时间的增长，渗滤液水质的变化，需要增加臭氧化等工艺处理可生化性变差的渗滤液。所以单一的处理工艺很难满足处理如此复杂的垃圾渗滤液，常需要根据实际情况，将上述各种工艺组合，以获得较好的处理效果和经济性。目前通常采用“预处理+生物处理+深度处理”、“生物处理+深度处理”或“预处理+深度处理”组合工艺。
（1）预处理技术

预处理技术主要采用物理化学方法去除渗滤液中的悬浮物、漂浮物、重金属离子、色度、氨氮以及COD或分解难降解有机污染物，为后续处理提供有利条件。渗滤液预处理工艺可采用吸附、化学沉淀以及化学氧化等技术。

（2）生物处理技术

生物处理技术包括厌氧生物处理技术和好氧生物处理技术。厌氧生物处理技术通常适用于填埋场年龄大于5年或BODs大于1000mg/L的渗滤液，可采用上流式厌氧污泥床法（UASB）等成熟处理技术。厌氧处理设施应设置沼气回收或安全燃烧装置。
好氧生物处理技术通常适用于填埋场年龄小于5年、BOD/COD不小于0.5的中、低浓度渗滤液，可采用活性污泥法或生物膜法等处理技术。

（3）深度处理技术

深度处理技术主要包括纳滤、反渗透等膜处理技术和机械压缩蒸发、高级化学氧化等技术。

（4）针对渗滤液中高浓度氨氮的处理技术：
在高氨氮浓度渗滤液处理工艺流程中，一般采用先氨吹脱，再进行生物处理的工艺流程。目前氨吹脱的主要形式有曝气池、吹脱塔和精馏塔。国内用得最多的是前两种形式，曝气池吹脱法由于气液接触面积小，吹脱效率低，不适用于高氨氮渗滤液的处理，采用吹脱塔的吹脱法虽然具有较高的去除效率，但具有投资运行成本高，脱氨尾气难以治理的缺点。以深圳下坪为例，氨吹脱部分的建设投资占总投资的30%左右，运行成本占总处理成本的70%以上。这主要是由于在运行过程中，吹脱前必须将渗滤液pH调至11左右，吹脱后为了满足生化的需要，需将pH回调至中性，因此在运行过程中需加大量的酸碱调整pH，为了提供一定的气液接触面积，还需要风机提供足够的风量以满足一定的气液比，造成了渗滤液处理成本的偏高。

另外，空气吹脱法对于年平均气温较低的地区，存在低温条件下吹脱无法正常运行和冬季吹脱塔结冰的问题，在我国北方地区，其应用受到一定的限制。
采用汽提的方式虽然可以较好的解决氨氮的去除问题，但由于需要提高渗滤液的水温，其处理成本仍然较高。
除了氨吹脱的方法脱氨以外，生物脱氮也是一种经济、有效的脱氨方式。但传统理论认为：氨氮的去除是通过硝化和反硝化两个相互独立的过程实现的；硝化过程需要大量的氧气，而反硝化过程则需要一定的碳源。渗滤液氨氮浓度很高，C/N值较低，无法通过单一的生物脱氮方式解决渗滤液的脱氨问题。目前对生物脱氮技术又有了很多新的认识，如好氧反硝化、同时硝化反硝化、厌氧氨氧化、短程硝化等，这些技术具有需氧量低、能耗低、负荷高、对碳源碱度需求低等优点。Mavinic D.S.等人的研究表明，在外加碳源的条件下，采用前置反硝化的MLE工艺处理高氨氮渗滤液（氨氮浓度最高达到1200mgNL）时，试验取得了较好的结果，并在研究中提出了厌氧氨氧化去除氨氮的概念。这些技术如果能在渗滤液中应用成功，将可以提高生物脱氮的能力，减少氨吹脱的量。尽量用经济的脱氮技术来处理渗滤液，这对降低处理成本，无疑起着积极的作用。
（5）针对渗滤液可生化性差的处理技术：

渗滤液可生化性差主要体现在两个方面：一是指随着填埋场填埋时间的延长，渗滤液的生化性降低，在填埋后期，可生化性很差，BOD/COD值小于0.1，此时的渗滤液俗称“老化”渗滤液。另一方面，在填埋初期，虽然渗滤液的可生化性较好，但是光靠生物处理也很难将之处理至二级甚至一级标准以下，一般来讲，渗滤液的COD中将近有500~600mg/L无法用生物处理的方式处理。

对于“老化”渗滤液，由于生物处理基本无效，因此，必须采用以物化为主的深度处理技术处理。深度处理技术一般有深度氧化法，如臭氧氧化、臭氧+光催化氧化、臭氧催化氧化，以及膜处理技术等。
国内曾进行了用负钛型TiO2作为催化剂进行光催化氧化的研究。国外对渗滤液的深度处理研究颇多，主要集中在光催化氧化和反渗透，A.Wenzel等人通过用鼓泡塔+薄膜光反应器对比UV/H2O2、UV/H2O2/O3、UV/O3等方法处理垃圾渗滤液的研究表明：从运行成本和去除效率来考虑，采用UV/O3方法处理渗滤液是最为有效的方法。

深度氧化技术的研究主要集中在高效反应器的研制，以提高单位能耗的处理效率，降低反应的能量输入，找出适合中国国情的渗滤液深度处理技术，使渗滤液达到相应排放标准。

渗滤液作为一种特殊废水，其处理的投资、运行成本远远高于一般城市、工业污水，这主要是由于渗滤液氨氮浓度很高、有机物浓度高，导致处理工艺复杂，设备繁多。渗滤液由于在垃圾体已经经历了厌氧过程，其生化性相对较差，生物处理的停留时间较长，导致设施、设备的投资较大。而处理量一般相对较小，导致折旧、维修费较高。
（6）垃圾渗滤液深度处理中常用的膜处理技术

①生物处理法包括厌氧生物处理、好氧生物处理和两者相结合的方法，但实际运行中，生物菌常无法适应垃圾渗滤液水量、水质和COD剧烈的变化，经常发生生物菌被抑制甚至死亡的现象。当菌种一旦被破坏，重新恢复将需要时间，在实践中无法达到处理的目的。并且由于处理要求相应提高，生物处理无法达到处理要求。随着各种膜技术的发展与推广，膜处理手段也成为垃圾渗滤液深度处理中的主要方法。

②反渗透技术

随着膜技术的发展与推广，反渗透已经成为处理垃圾渗滤液的主要方法，这是由于反渗透具有高效的截留污水中溶解态的无机和有机污染物的特性。

Chian在1976年就提出，降低渗滤液COD的最有效方法是反渗透（RO）技术，进一步的研究证明，RO膜处理渗滤液是可行的。由于RO具有高效的截留污水中溶解态的无机和有机污染物的能力，已成为国外近年来开发污水处理新工艺中应用最广泛的一种方法。由于常规RO（6MPa）膜结垢、污染和渗透压等原因，限制了出水回收率的提高，所以RO常需结合高成本、高能耗的蒸发和干燥等过程处理渗滤液。为进一步提高回收率，逐步发展起了高压反渗透技术（HPRO），它可以省去后续的蒸发过程，直接将渗滤液排入干燥或固化设备，也可以直接燃烧，使运行成本明显降低。但是在HPRO的实际运行中，由于膜压紧、污染和CaSO4结垢等因素的影响，操作压的提高受到了限制，例如在德国的垃圾填埋场中，只有两家的操作压达到了20MPa。如果将RO、NF和HPRO联合起来处理渗滤液，可以得到更高的出水回收率。在2.0~4.0MPa的操作压下，NF将RO处理后的浓缩液分离成两部分，截留液中主要含有二价无机物（如CaSO4）和大部分有机物，渗透液中主要含氯化物。由于没有了结垢的危害，渗透液可以由HPRO继续处理。这种组合工艺需要选择合适的NF膜及组件，并且对进料流速、压降、膜清洗方法和耐污性能等综合因素进行合理设计，才能达到好的性价比。
但是在不断的应用过程中，反渗透系统也存在一些缺点，主要是操作压力大，能耗较高，设备损耗大，维护管理困难。

③纳滤膜技术

纳滤膜（Nanofiltration membrane）介于反渗透和超滤膜之间，是近年来国际上发展较快的膜品种之一。20世纪80年代初，美国科学家研究了一种薄层复合膜，它能使90%的NaC1透析，而99%的蔗糖被截留。显然，这种膜既不能称之为反渗透膜（因为不能截留无机盐），也不属于超滤膜的范畴（因为不能透析低分子量的有机物）。由于这种膜在渗透过程中截留率大于95%的分子约为1nm，因而它被命名为“纳滤膜”。20世纪90年代以来，才有了商品纳滤膜的生产，并且其应用范围日益广泛。

垃圾渗滤液采用絮凝沉淀预处理，通过投加絮凝剂，使悬浮颗粒和胶体微粒凝聚沉降，去除固体大颗粒物质。过滤后的料液经计算后进入超滤部分，超滤膜能对大分子有机物、胶体、悬浮固体等进行有效截留，保证后续工艺中的纳滤膜系统能够稳定地处于高通量的水平，从而保证整套膜系统运行的连续性和稳定性。
根据国际上纳滤技术的最新进展，用两级纳滤系统代替两级反渗透系统，由于纳滤的渗透压低于反渗透，使浓缩倍率有所提高，操作压力大为降低。超滤透析液进入一级纳滤膜系统，一级纳滤透析液再进入二级纳滤膜系统进行处理。纳滤膜能截留料液中的COD、BODs、重金属离子、细菌、病毒、氨氢等物质。超滤部分浓缩液和纳滤部分浓缩液可返回至原液处。经两级纳滤以后的垃圾渗滤液COD总去除率达99%以上，氨氮总去除率达90%以上，色度无色透明，出水水质达到了国家一级排放标准。

纳滤膜分离技术能否有效地处理渗滤液，其关键在于能否有效地控制膜结垢现象，因为膜结垢会极大地影响膜的通量和截留率等性能。因此，如何对垃圾渗滤液进行预处理，从而有效地降低纳滤膜分离时的膜结垢现象，是纳滤膜分离工艺应该着重关注的方面。
4、本工程特点

由于我国的城市垃圾没有分类收集，垃圾中有机物的含量较高，因此垃圾渗滤液作为高浓度有机污水，填埋场渗滤液中BOD和COD值很高。并且水质受垃圾成份、季节、降雨量、填埋工艺和填埋时间等因素的影响，变化很大。

新乡市城市生活垃圾处理场自2005年底投入使用，已运营近13年，其渗滤液属于填埋场中后期渗滤液，该期BOD5的浓度可保持在一定范围内，波动较小，根据实际监测结果，BOD/CODr在0.2以下，渗滤液可生化性较差。

与国内典型填埋场不同年限渗滤液水质范围比对，该项目实测渗滤液BOD与封场后垃圾填埋场渗滤液水质范围相符合，COD水质兼具有中后期与封场后渗滤液的特点，NH3-N与中后期渗滤液水质情况相符，因此，本工程渗滤液属于中后期渗滤液，兼具有中后期渗滤液及封场后渗滤液水质特性，属于“老化渗滤液”。

5、污水处理工艺方案的比选

根据上述渗滤液主要处理工艺，结合新乡市垃圾处理场现有渗滤液处理工艺及设备的具体情况，本工程选用“预处理+水质均衡池+外置式MBR（一级反硝化+硝化）+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）”处理工艺和“预处理+两级A/O+CMF（微滤）+NF（纳滤）+AOP（高级氧化技术）处理工艺”处理工艺作为比较方案，经过技术经济比较后提出推荐采用方案。
（1）方案一：预处理+水质均衡池+外置式MBR（一级反硝化+硝化）+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）处理工艺（即预处理+水质均衡池+AO+外置式MBR+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）工艺）
①工艺流程

[image: image3.emf]噪声 、 扬尘

基础工程 主体工程 设备安装 投入使用

噪声 、 固体废弃物

施工废水 、 建筑垃圾

图 1    施工期施工工序及产污环节图


②工艺说明

渗滤液由调节池泵入水质均衡池，通过向渗滤液投放碳源进行适当的混合调配，提高渗滤液的可生化性，使渗滤液处理系统的进水水质维持较好的可生化性和较好的碳氮比。渗滤液经过添加碳源后，由MBR进水泵打入膜生化反应器。膜生化反应器设计由硝化、反硝化和超滤系统组成。

反硝化池（A池）利用原厌氧酸化池、原一级O池、原一级A池。硝化池（O池）新建2座钢罐。硝化池内曝气采用专用设备射流鼓风曝气，通过高活性的好氧微生物作用，污水中的大部分有机物污染物在硝化池内得到降解，同时氨氮在硝化微生物作用下氧化为硝酸盐。硝氮回流至反硝化池内在缺氧环境中还原成氮气排出，达到生物脱氮的目的。MBR反应器通过超滤膜分离净化水和菌体，污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到20g/1，经过不断驯化形成的微生物菌群，对渗滤液中难生物降解的有机物逐步降解。MBR生化系统COD设计去除率80%，NH3-N设计去除率90%。MBR生化系统出水后进入精密过滤器，去除MBR未去除的细小悬浮物质，作为纳滤的预处理装置，然后通过纳滤去除大部分的COD、BOD、NH3-N、TN、SS、重金属、大肠菌群和色度等，出水进入反渗透系统，通过反渗透膜去除COD、BOD、NH3-N、TN、SS、重金属等污染物后，出水达到一级排放标准，甚至回用标准。

膜组的反冲洗在每次系统关闭时进行，清洗由系统自动控制，清洗后的液体回灌至调节池中。

反渗透系统产生的浓缩液回到纳滤的进水池进一步处理，纳滤系统的浓缩液回灌至调节池，生化产生的剩余污泥，排入污泥浓缩池，经过重力浓缩，排入填埋场进行干化、填埋处理。
采用该工艺处理渗滤液，适应性强，能确保不同季节不同水质条件下，出水稳定达标。在国外大量工程实例中发现，即使对于BOD/COD小于0.2的老填埋场渗滤液，经过A/O+MBR与纳滤、反渗透后也能使COD、BOD和NH3-N达标排放。

该工艺主要特点：

A、运行稳定，适应性强，能够确保不同季节不同水质条件下出水的稳定达标，同时基本可以实现处理后尾水的回用。

B、在生化处理工艺前设置了预处理工艺，保证了生化处理工艺以及后续的纳滤、反渗透等深度处理工艺的正常运行和处理效果。预处理减轻了重金属对后续深度处理的污染，从而延长膜的使用寿命。
C、A/O生化反应池设置独立的硝化、反硝化工艺单元，结构简单、运转灵活、操作管理方便，有机物处理效率高，并具有良好的脱氮效果，污泥产生量小。

D、MBR采用外置式MBR反应系统，用膜组件代替传统活性污泥法中的二沉池，大大提高了系统固液分离的能力，实现了反应器污泥龄和水力停留时间的彻底分离，设计、操作大大简化，具有结构紧凑、占地面积小、污泥浓度高、停留时间短、降解效率高、出水水质好、污泥量少等优点。

E、反渗透处理工艺前段设置纳滤系统，可以降低反渗透处理的负荷，能够更好的适应渗滤液的水质，减少堵塞、降低能耗、延长膜的清洗时间以及膜的使用寿命。污泥稳定性强，粘度低，易脱水，不易腐败变质；

F、出水不存在致病菌污染问题。
（2）方案二：预处理+两级A/O+CMF（微滤）+NF（纳滤）+AOP（高级氧化技术）处理工艺

①工艺流程
[image: image4.jpg]& = P
n A " i ¢
s > ¥ NE -0 x
- s e i
: " i %
¥ . "
N Y 5 a
= 5 oy #
% P
e |
o s |

SR




②工艺说明
渗滤液由调节池泵入综合预处理池，在综合预处理池内根据水质变化情况合理地投加药剂，调整来水的pH、营养比，为后续的生化反应提供良好的条件。综合预处理后的出水经提升泵提升进入一级、二级AO系统。

生物处理阶段采用两级反硝化、硝化A/O工艺，A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO不大于0.2mg/L，O段DO在2~4mg/L。在缺氧段异养菌将渗滤液水中的纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化为可溶性有机物；在好氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+）。

出水进入超滤系统，超滤UF采用孔径0.02微米的有机管式超滤膜，膜生化反应器通过超滤膜分离净化水和菌体，污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到10-30gL，经过不断驯化形成的微生物菌群，对渗滤液中难生物降解的有机物也能逐步降解。经生化和微滤处理的出水进入NF纳滤系统，去除不可生化的有机物，NF纳滤系统采用宽幅螺旋卷式复合膜，设计最大工作压力：35Bar，最大回收率为80%，清洗周期为1~2星期，预期膜的工作寿命为1~2年。纳滤系统出水后进入AOP系统，使出水的COD、BOD5、NH3-N和色度等指标同时达到处理要求。纳滤的浓缩液部分进入AOP（高级氧化技术）系统进行处理，达标后排放。预处理及生化产生的剩余污泥进入污泥池，由污泥脱水机处理后运至填埋库区内。
AOP系统采用两段式臭氧高级氧化，第一段主要目的是提高渗滤液生化出水的可生化性，同时去除一部分COD，随着臭氧投加量的增加，渗滤液中BOD呈先升高后降低趋势，一般在BOD较高阶段为最佳投加点，通过处理，可使一些较易断键的难降解有机物被断键，由大分子变成小分子而成为可生化有机物（BOD）。若经过AOP1处理后仍未达到处理要求，仍有相当一部分难降解有机物不能被臭氧氧化，也不能被微生物去除，则还需进行第二（及第三）段AOP处理，并提高AOP氧化能力，如臭氧与双氧水形成羟基自由基（·OH），使这部分难降解有机物获得彻底降解。
该工艺的技术特点是：

①产生大量非常活泼的·OH自由基。

②·OH自由基无选择直接与废水中的自由基反应将其降解为二氧化碳、水和无机盐，不会产生二次污染。

④由于它是一种物理-化学处理过程，反应条件温和，通常对温度和压力无过高要求，很容易加以控制，以满足处理需要。
（3）方案比较

以上两个处理工艺方案汇总比较详见下表。
表26 工艺方案比较
项目
方案一
方案二
基本工艺流程
原水一水质均衡池一外置式MBR（一级反硝化A池+硝化O池）—NF纳滤一RO反渗透—达标排放
原水一预处理一两级A/O-CMF（微滤）一NF（纳滤）一AOP（高级氧化技术）处理工艺一达标排放
处理原理
生化处理与纳滤、反渗透相结合
物化处理、生化处理与纳滤、高级化学氧化相结合
工艺运行
有较多的工程及运行经验，运行管理比较复杂。运行稳定，适应性强，能够确保不同季节不同水质条件下出水的稳定达标，同时基本可以实现处理后尾水的回用。运行成本较低。
工艺流程较长，大小水量皆合适，需要配备液氧站及臭氧发生器装置，能够应对可生化性较差的渗滤液，但由于臭氧存在水中的溶解度低，利用率低，能耗大，运行成本较高。
环境效益
渗滤液在生化阶段会产生一定的有害气体及臭味，对大气环境有一定的影响。
生化阶段会产生一定的有害气体及臭味，高级氧化阶段，反应较为彻底，分解产物为二氧化碳、水和无机盐，但臭氧尾气处理不当，会对大气环境造成一定影响。
6、渗滤液处理升级改造工艺方案的确定

新乡市城市生活垃圾处理场渗滤液处理升级改造工程的工艺选择应充分考虑到两个方案的工艺特点、对水质波动的适应性、总投资以及单位运行成本等方面全面进行分析，并考虑各方案的环境效益、经济效益等综合因素。经过综合比选后，本可行性研究报告认为方案一为优选推荐方案。其理由如下：

（1）由于渗滤液水质复杂且不稳定，污染物浓度高，两种方案的工艺都比较复杂。目前方案一在国内外有不少成功的案例，运行成本适中。方案二中高级氧化法为近几年才用于垃圾渗滤液处理领域。该方法由于臭氧存在水中的溶解度低，利用率低，能耗大，运行成本较高，

（2）针对现有NF+RO系统，方案一能够有效的充分利用，而方案二中只应用了NF系统，需要新增液氧站、臭氧发生器系统等，造成投资成本较高。
（3）方案一采用生化处理与纳滤、反渗透相结合，该工艺具有较强的适应性和操作上的灵活性，可以适应不同时期的处理需要，经生化处理后的渗滤液进入纳滤及反渗滤系统进行深度处理，出水达到回用水标准后可在填埋场内作生产性回用水，具有良好的环境效益，节省了生产用水的费用，降低了填埋场的直接运行成本。

（4）方案一已有丰富的工程及运行经验，运行管理、设备配件供应及人员调配都可与现有工程配套进行。且可根据现有工程的经验通过一定的措施降低造价，在经济指标上具有较大的优越性。
从新乡市城市生活垃圾处理场渗滤液处理升级改造工程的渗滤液处理要求以及环境敏感性、经济技术综合效益等方面进行综合评估，认为方案一“预处理+水质均衡池+外置式MBR（一级反硝化+硝化）+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）”（即预处理+水质均衡池+AO+外置式MBR+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）工艺）处理工艺技术先进、可操作性强，与现有渗滤液处理建构筑物及设备设施能够很好的结合，投资较省，运营成本适中，符合升级改造工程项目提出的要求，为优选推荐方案。
7、污水处理工艺流程
根据渗滤液主要处理工艺，结合新乡市垃圾处理场现有渗滤液处理工艺及设备的具体情况，本工程选用“预处理+水质均衡池+AO+外置式MBR+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）”处理工艺。
（1）工艺流程

[image: image5.jpg]» FKER

oo LiHETE

i

L

~>{AOP

TSI

e EIEHCH S

|AOP R 50

v
it




图2 营运期工艺流程图
（2）工艺说明
①预处理系统及均衡
本项目的主要废水为来自填埋场中的渗滤液，由于渗滤液中有大颗粒悬浮物，如果不在进入调节池前进行除渣预处理将严重影响后续处理工艺的正常运行。进行除渣预处理还可以大大减少以后调节池清污的频率，对于一个容积较大的调节池来说，其清污工作的难度是可想而知的。
鉴于以上情况，在调节池前设计一个分离栅径为1mm的预处理除渣机以截留粒径大于1mm的固体颗粒干扰物，待处理废水通过溢流堰均匀分布到倾斜筛面上，由于筛网表面间隙小、平滑，背面间隙大，排水顺畅，不易阻塞；固态物质被截留，过滤后的水从筛板缝隙中流出，同时在水力作用下，固态物质被推到筛板下端排出，从而达到固液分离目的。为充分利用原有渗滤液处理系统的建构筑物，利用原有调节池，在调节池前增加预处理除渣机。此设计可有效减少固体颗粒物进入后续的处理单元，同时减少调节池的清污频率和难度。
渗滤液由调节池泵入水质均衡池，通过向渗滤液投放碳源进行适当的混合调配，提高渗滤液的可生化性，使渗滤液处理系统的进水水质维持较好的可生化性和较好的碳氮比。

产污环节：调节池及均衡池恶臭、泵运行噪声、预处理除渣机产生的滤渣
②MBR生化系统
渗滤液经过添加碳源后，由MBR进水泵打入膜生化反应器。膜生化反应器设计由硝化、反硝化和超滤系统组成。

反硝化池利用原厌氧酸化池、原一级O池、原一级A池。硝化池新建2座钢罐。硝化池内曝气采用专用设备射流鼓风曝气，通过高活性的好氧微生物作用，污水中的大部分有机物污染物在硝化池内得到降解，同时氨氮在硝化微生物作用下氧化为硝酸盐。硝氮回流至反硝化池内在缺氧环境中还原成氮气排出，达到生物脱氮的目的。MBR反应器通过超滤膜分离净化水和菌体，污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到20g/1，经过不断驯化形成的微生物菌群，对渗滤液中难生物降解的有机物逐步降解。MBR生化系统COD设计去除率80%，NH-N3设计去除率90%。MBR生化系统出水后进入精密过滤器，去除MBR未去除的细小悬浮物质，作为纳滤的预处理装置。
膜管由储存有清水或清液的“清洗槽”通过清洗泵来完成。自动压缩空气控制阀能同时切断进料，留在管内的污泥随冲刷水去生化池。CIP是一种偶频过程，清洗后期阀门按程序打开，允许清洗水在膜环路中循环后回到“清洗槽”，直到充分清洗。如需要，清洗后期可向清洗槽少量投加膜清洗药剂。超滤的药剂清洗周期一般为一月一次。清洗后的液体回灌至调节池中。
产污环节：恶臭、剩余污泥、泵等设备运行噪声。

③纳滤（NF）系统
项目采用卷式纳滤膜，其最大优点为过滤级别高、对一价盐离子不做截留，出水水质好。纳滤膜表面存在带电基团，一般为负电荷。通过带电基团静电相互作用，纳滤膜可以阻碍多价离子的渗透，其分离孔径一般在1nm~10mm左右，操作压力为5～25bar，处理出水清液得率可稳定在85%以上，纳滤产生的浓缩液进入浓缩液池，回灌填埋场。

纳滤系统设有CIP在线清洗设施、酸液投加设施、阻垢剂投加设施。CIP在线清洗设施用于纳滤系统的冲洗、清水清洗和化学清洗（1次/月）；设置酸液投加设施用于调节纳滤系统进水PH值，阻垢剂投加设施用于防止纳滤运行过程中无机结垢的产生，从而延长纳滤膜的寿命。
产污环节：深度处理产生的剩余污泥、浓缩液，废膜以及化学清洗废水，泵运行的噪声。
④RO-反渗透
反渗透技术是利用压力差为动力的膜分离过滤技术。反渗透膜孔径一般为0.1~1nm，在一定压力下，水分子可以通过RO膜，而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂志无法透过RO膜，从而使可以透过的纯水和无法投过的浓缩水进行分离开来。反渗透（RO）净化后清水采率可达到80%左右，出水可以达到排放标准的要求。

产污环节：深度处理产生的剩余污泥、浓缩液，废膜以及化学清洗废水，泵运行的噪声。
⑤剩余污泥脱水系统

本项目MBR生化剩余污泥产量约为59m3/d，改造新增剩余污泥脱水设施对剩余污泥进行脱水，脱水上清液回入生化系统。
产生的剩余污泥经螺杆泵进入污泥浓缩池，经过重力浓缩后的污泥含水率约为98.5%，然后添加PAM絮凝剂，使污泥与水分快速分离，分离后的污泥采用污泥脱水机进行污泥脱水，脱水产生的清液回流至MBR反应器，污泥脱水产生的干泥（含水率小于80%）进入填埋场填埋。

产污环节：污泥脱水间产生的恶臭及污泥、各类泵及运行设备产生的噪声。

⑥浓缩液处理系统

浓缩液产生于纳滤和反渗透工序，是一种高浓度的有机废液，其COD和电导率值往往是原生渗滤液的3~4倍。浓缩液的处理主要由焚烧、固化、蒸馏干燥和回灌等方法。本项目渗滤液处理系统产生的纳滤浓缩液、反渗透浓缩液进入浓缩液池，后回灌至填埋区，以浅层回灌的方式回灌。浓缩液回灌不但可以缩短填埋垃圾的稳定化进程，增加填埋场的有效库容量，从而促进垃圾中有机物的降解，缩短产沼气时间，回灌后的渗滤液水量水质得到均衡，有效固结重金属，有利于反硝化脱氮，降低渗滤液的污染物浓度。
⑦调节池加盖
本工程考虑到现有调节池为敞开式，考虑增加调节池覆盖系统。调节池覆盖系统包括液面浮盖膜、气体收集排放设施、重力压管以及周边锚固等。

调节池覆盖膜宜选用2mm厚HDPE膜。气体收集可采取在调节池池顶四周布置环状带孔HDPE收集花管，花管固定于池顶周边，膜上设气体收集系统。收集的气体根据垃圾填埋场的实际情况选择除臭系统。安装于浮盖膜膜面上重力压管应内充实物，增加膜表面重量。
（3）处理效率
表27 各阶段污染物去除效率
污染物
BOD5
CODcr

TN
NH3-N

MBR
进水
700

5000

2500

1800

出水

70
500
150
50
去除率

90
90
94
97
NF/RO
进水
70
500
150
50
出水

＜30
＜100
＜40
＜25
去除率

57
80
73
50
排放标准
30
100
40
25
备注：进水、出水浓度单位为mg/L，去除效率单位为%。


	二、主要污染工序：

根据项目施工期和营运期工艺特点分析，主要产污环节详见下表。

表28 本项目产污环节一览表

类    别

产污环节

污染因子

治理措施

施工期

废气

施工过程

扬尘

设置围挡，合理安排施工时间，规范化施工

废水
施工废水

SS、石油类

隔油池+沉淀池，回用于施工
施工人员生活污水

COD、SS、NH3-N

依托现有化粪池
固废
施工过程

建筑垃圾

指定地点存放，定时清运处置
生活垃圾

垃圾收集箱收集，填埋

噪声

施工机械

施工机械噪声、车辆运输噪声

合理布置、设置减振措施等

营运期
废气

系统运行产生废气
NH3、H2S、甲烷
调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）等进行加盖密闭或密闭，形成负压抽吸。产生废气全部通过管道引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电
废水

生活污水、膜清洗废水、设备冲洗废水
COD、SS、NH3-N、总氮、BOD5
生活污水、膜清洗废水、设备冲洗废水均进入调节池与渗滤液一同进行处理达标后，利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理，最终排入卫河
固废

办公生活
生活垃圾

填埋场填埋

预处理除渣
滤渣

填埋场填埋
污泥处理系统
污泥

脱水处理后填埋场填埋
膜处理车间

废膜
定期更换，厂家回收
噪声

设备噪声
机械噪声

室内布置，减振基础、距离衰减
空压机

空气动力噪声

三、拟建工程污染源强及治理措施

1、施工期主要污染工序及防治措施
由于本项目为改扩建项目，大多为利用现有工程进行改造，新建构筑物很少，施工期主要为设备安装及调试，因此施工期的影响仅进行简单分析。

1.1废气

项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气等。

（1）施工扬尘：项目施工期，地表清理、基础开挖、地基处理等施工过程及运输车辆行驶过程中会产生一定量的扬尘，其易造成大气中TSP浓度增高，形成扬尘污染。根据类比分析，扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。
施工期扬尘属低矮排放源，影响范围小，时间较短，随施工结束后消除。为了尽量减小施工扬尘对周边环境的影响，根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》，建设单位应积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。开展建筑施工工地扬尘集中整治，所有施工工地实行总包责任制，设专人24小时看管，建立台账；建立对违法违规企业的长效制约机制。同时结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）及《新乡市蓝天工程行动计划》和《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》所提防扬尘措施，环评提出如下措施：

①施工现场土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取加盖篷布、固化或绿化等措施，并对堆场加棚布覆盖或定期洒水。

②从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施。

③四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。

④施工一律使用商品混凝土，禁止使用散装水泥，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。

经采取上述措施后，可有效减轻施工期对周围环境空气的影响。

（2）施工机械及运输车辆尾气：运输车辆及施工机械在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。
1.2废水

项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、少量施工废水。项目基础建设的建设期为3个月，设备安装调试的时间为2个月。

（1）生活污水：项目施工期劳动定员约20人，每人每天用水量按30L计算，项目施工期生活用水量为0.6m3/d，污水排放系数取0.8，则施工生活污水排放量为0.48m3/d。生活污水依托现有厂区化粪池。
（2）施工废水

由于本项目施工过程相对简单，施工废水主要为施工机械、运输车辆的冲洗废水，水中含有泥沙等悬浮物及少量矿物油成分。废水产生量约为1.0m3/d，生产废水中的主要污染物为SS、CODcr、石油类，其浓度最高可达CODcr：600mg/L、SS：1000mg/L、石油类：60mg/L。废水通过设置隔油池+沉淀池进行处理后，将上清液回用于施工过程。
1.3固废

施工期固体废物主要来自施工所产生的土石方挖方和施工队伍产生的生活垃圾。

本项目施工扰动面积较小，产生的少量开挖土石方暂时堆放在处理场东侧闲置地，用于回填垃圾填埋场。施工期施工人员生活垃圾按每人产生垃圾0.5kg/d，最大施工人数20人，则生活垃圾产生量1.5t（10kg/d）。
1.4噪声

施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其噪声源为施工机械设备、施工车辆。机械噪声主要由施工机械产生，多为点声源，施工作业噪声主要指零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模具的撞击声和吆喝声等，多为瞬时噪声。运输车辆噪声属于交通噪声。

施工期噪声对环境影响最大的是机械噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增量为2～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。项目建设过程中各阶段主要噪声源不一样，其源强大小也不同，项目主要噪声源见下表。
表29 施工期主要噪声源及其声级值

声源

测点距施工机械距离（m）

声级值（dB）

推土机

5

83

挖掘机

5

85

装载机

5

83

自卸卡车

5

80

切割机
5
85

电钻
5
95

2、营运期主要污染工序及治理措施
填埋场渗滤液处理站改扩建工程本身是一个环境治理项目，项目的实施将解决现有渗滤液处理站规模无法满足现状填埋场渗滤液处理的需要，其带来的环境效益是主要的，但在项目实施过程中和项目运行后，也将产生一定的污染源及其污染物，若无完善的环保治理措施，将会对环境造成二次污染。

2.1营运期废气污染源及治理措施

（1）源强分析
项目营运过程中产生的大气污染物主要为恶臭气体以及甲烷。
①本项目恶臭的主要发生源为调节池、水质均化池、厌氧工段和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）。

恶臭废气成分主要有五类八大物质，具体见下表指标为硫化氢、氨和臭气浓度，还包括有机硫类和胺类等。废气排放方式均为连续式。排放去向均为环境空气。
表30 恶臭废气的主要成分

类别

代表性因子

含硫化合物

H2S、CH3SH、CH3SCH3、CH3SSCH3
含氨化合物

NH3、（CH3）3N、吲哚

烃类

CH4、苯乙烯

含氧有机物

如醇、酚、醛、酮、有机酸等

A、渗滤液处理系统处理过程废气核算：根据美国EPA的研究，每处理1g的BOD5，可产生NH3量0.0031g、H2S量0.00012g。拟建工程去除BOD5量为73.365t/a，则产生NH3量为0.026kg/h（合计0.23t/a），产生H2S量为0.001kg/h（合计0.0088t/a）。

B、污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）废气核算：参照生活垃圾填埋场恶臭污染物产生量的测算方法估算本项目产生的恶臭气体。垃圾渗滤液处理站恶臭气体NH3产生系数约为0.0842mg/s·m2，H2S产生系数约为0.0026mg/s·m2。污泥脱水间面积为40m2，脱水清液池面积38m2，污泥浓缩池7.5m2。污泥处理工段产生NH3量为0.0259kg/h（合计0.23t/a），产生H2S量为0.0008kg/h（合计0.007t/a）。
②根据可研设计，调节池进行加盖处理。因此加盖的调节池及渗滤液处理厌氧工艺过程中会产生沼气，根据《厌氧消化中甲烷产量及沼气中甲烷含量的理论探讨》（中国沼气，1993年11月）中内容，理论上每去除1gCOD产生0.35L甲烷。
拟建工程去除COD量为536.55 t/a，则产生的甲烷量为514.5m3/d（18.78m3/a），合计甲烷产生量约为368.7kg/d（134.58t/a）。

（2）治理措施
根据调查，新乡市垃圾填埋场西北角目前建有河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目（距本项目200m），该项目于2012年5月取得环评批复（新环监[2012]105号），并于2014年5月取得竣工环保验收批复（新环验[2014]71号）。现有垃圾填埋场的填埋气体经管道引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电。

由于本项目垃圾渗滤液产生的废气性质与垃圾填埋场填埋气体性质基本相同，建议将主要产臭环节：调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池），加盖密闭或封闭，形成负压抽吸，建设连接管道将废气引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电。
经咨询建设单位及河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司，河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目目前已建设有5组发电机组以及1组备用发电机组，正常情况下运行5组发电机组，1组备用发电机组仅为应急、事故状态下启用。由于河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司设计建设时已设置有事故应急备用设备，因此发生事故时可启用备用发电机组，从而可以保证本项目废气全部用于燃烧发电。
2.2营运期废水污染源及治理措施
本项目建成后，不增加劳动定员，改造前后生活废水产生量不变，生活废水进入化粪池后送至调节池。类比相同类型相同处理工艺项目，生产废水主要包括：生物膜、反渗透膜等定期清洗废水（清洗频次为1月/次，9t/次，合0.3t/d）；设备冲洗废水约为1.8t/d。生产废水同样进入调节池，与渗滤液一并进行处理，经预处理+水质均衡池+AO+外置式MBR+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）处理达标，利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理，最终排入卫河。
本次改扩建渗滤液处理规模为300t/d，所排放尾水的主要污染指标为CODcr、BOD5、TN、NH3-N等。水污染物排放情况见下表所示。
表31 改扩建工程水污染物排放情况表

项目

污染物

产生量及浓度

削减量

排放量及浓度

kg/d

t/a

mg/L

kg/d

t/a

kg/d

t/a

mg/L

CODcr

1500
547.5
5000
1470
536.55
30
10.95
100

BOD5
210

76.65

700
201

73.365

9

3.285

30

NH3-N

540

197.1

1800
532.5

194.3625

7.5

2.7375

25

TN

750

273.75

2500
738

269.37

12

4.38

40

SS
18.9

6.9

63

9.9

3.615

9

3.285

30
根据可研中设计，渗滤液处理工程出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中污染物排放浓度后，利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理。小尚庄污水处理厂位于新乡市北二环牧野路口东南，收水水质为COD350mg/L，SS250mg/L，NH3-N30mg/L，BOD5160mg/L，设计污水处理规模为15万m3/d，出水水质可达到一级A标准，目前收水量约为10万m3/d。本项目排水规模300t/d，水质能够满足小尚庄污水处理厂收水水质要求，本项目废水不会对小尚庄污水处理厂造成冲击。在纳滤和反渗透等过程产生部分浓缩液，类比同类垃圾填埋场渗滤液处理工艺及可研中设计，浓缩液产生量按渗滤液处理量的25%计，渗滤液处理量300t/d，浓缩液产生量为75t/d，回灌填埋场，不外排。

2.3营运期噪声污染源及治理措施

本项目的主要噪声源为风机、各类水泵和污泥脱水机等。通过查阅有关文献和类比调查，其噪声值见下表。
表32 主要噪声源强及分析

序号

设备名称

源强dB(A)

治理措施

治理后源强dB(A)

1

水泵

70

基础减振、厂房隔音

50

2

污泥脱水机
70

50

3

风机

80

基础减振、加装隔声罩、厂房隔声

60

2.4营运期固废污染源及治理措施
项目运营期的固体废物主要包括职工生活垃圾、滤渣、废滤膜、渗滤液处理工艺产生的污泥。
生活垃圾：本项目运营期劳动定员7人，平均每人每天生活垃圾产生量为0.5kg/人.d，本项目每天产生的生活垃圾量为3.5kg/d，年产生量为1.28t/a。生活垃圾在垃圾填埋场填埋。
滤渣：类比同类工艺渗滤液处理项目实际运行情况，预处理除渣机产生的滤渣按渗滤液处理量的万分之一计，产生量为0.03t/d，10.95t/a，统一收集后送至垃圾填埋场进行填埋。

污泥：根据可研报告以及《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》，产生的剩余污泥产生量为59m3/d经脱水后，污泥脱水产生的干泥（含水率小于80%）约6.7t/d（合计2445.5t/a），可与污水处理场运输至垃圾填埋场的含水率低于60%的污泥混合，确保污泥含水率小于60%后，进入垃圾填埋场填埋处理。
废滤膜：类比同类项目，项目运营期产生的废滤膜100m2/a（约0.1t/a）。废滤膜由商家回收。
三、拟建工程完成后全厂污染物排放“三本帐”
表33 本项目主要污染物产排情况及三本账
项目

污染物

现有工程

以新带老削减量

拟建项目
拟建项目完成后

排放量
排放增减量
排放量
产生量
排放量
废水

废水量（m3/a）

5.475万
5.475万
10.95万
10.95万
10.95万
+5.475
COD（t/a）

3.3

3.3

547.5
10.95
10.95
+7.65

BOD5（t/a）
0.33
0.33
76.65
3.285
3.285
+2.955

氨氮（t/a）

0.55
0.55
197.1
2.7375
2.7375
+2.1875

总氮（t/a）
1.1
1.1
273.75
4.38
4.38
+3.28

SS（t/a）

1.1
1.1
6.9

3.285
3.285
+2.185

废气

废气量

（万m3/a）

/

/

/

/

/

/

NH3（t/a）

0.32
0.32
0.46
0
0
-0.32
H2S（t/a）

0.32
0.32
0.0158
0
0
-0.32
甲烷（t/a）
0.32
0.32
134.58
0
0
-0.32

固体废物

一般固废

（t/a）
0
0
2457.83
0
0
0




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及

产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	施工期
	废气
	施工过程
	扬尘
	-
	-

	
	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N
	0.48m3/d 
	0（依托现有厂区化粪池）

	
	
	施工废水
	COD、SS、石油类
	少量
	0（隔油池+沉淀池收集沉淀后，回用于施工工地）

	
	固废
	施工过程
	生活垃圾
	10kg/d
	垃圾收集箱收集

	
	噪声
	施工机械
	机械噪声
	-
	-

	营运期
	水

污

染

物
	废水（10.95万m3/a）
	COD
	5000mg/L，547.5t/a
	100mg/L，10.95t/a

	
	
	
	BOD5
	700mg/L，76.65t/a
	30mg/L，3.285t/a

	
	
	
	NH3-N
	1800mg/L，197.1t/a
	25mg/L，2.7375t/a

	
	
	
	总氮
	2500mg/L，273.75t/a
	40mg/L，4.38t/a

	
	
	
	SS
	63mg/L，6.9t/a
	30mg/L，3.285t/a

	
	大

气污

染

物
	调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）
	NH3
	0.46t/a
	0

	
	
	
	H2S
	0.0158t/a
	0

	
	
	
	甲烷
	134.58t/a
	0

	
	固

体

废

物
	办公生活
	生活垃圾
	1.28t/a
	填埋场填埋

	
	
	渗滤液处理
	污泥
	2445.5t/a
	

	
	
	
	废滤膜
	0.1t/a
	废滤膜由商家定期更换回收

	
	
	
	预处理滤渣
	10.95t/a
	填埋场填埋

	
	噪

声
	主要为设备运行噪声，经过加装减震垫、厂房隔声、距离衰减后，运营期噪声对周围环境影响较小。

	
	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目在现有厂区内进行改扩建，不新增占地，对周围生态环境影响较小。




环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目施工期会产生一定扬尘，根据多个建筑施工工地的扬尘情况监测调查资料，当风速为2.0m/s时，工地内TSP浓度为上风对照点的1.5~2.3倍；影响范围多在下风向150m之内，被影响的地区TSP浓度平均值约0.49mg/m3。可见，施工扬尘主要影响下风向的下风区域，所以施工期间的扬尘污染源要严格管理，遇四级以上大风天气禁止土方施工，露天堆放的物料要苫盖，施工场地和车辆过往的道路要经常洒水，进出车辆的车轮要经常冲洗，这样可以把施工扬尘控制在最低水平。项目周围的敏感点均距离较远，通过采取评价要求的措施后，项目施工期扬尘对周围环境的影响可接受。

2、废水

施工期间废水主要是施工人员的生活污水及施工现场生产的废水。其中施工现场产生的废水主要为开挖和钻孔产生的泥浆水、机械运转冷却水和冲洗水，施工期应按照评价要求设置3m3临时“沉淀池+隔油池”，该部分废水主要污染物为SS和石油类，因此经“沉淀池+隔油池”处理后废水均可做到循环使用；生活污水依托现有化粪池。项目施工期产生的各类废水均可做到合理处置，对周围环境的影响可接受。

3、固废影响分析

本项目施工扰动面积较小，产生的少量开挖土石方暂时堆放在处理场东侧闲置地，用于回填垃圾填埋场。施工期施工人员生活垃圾按每人产生垃圾0.5kg/d，最大施工人数20人，生活垃圾产生量1.5t（10kg/d），回填垃圾填埋场。项目施工期固废对周围环境的影响可接受。

4、噪声影响分析

本项目建设期间的噪声源主要为构筑物施工和设备安装过程中产生噪声。施工机械噪声主要来自推土机、挖掘机、装载机、土石方及建筑材料运输车辆等设备噪声；设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80~95dB(A)。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施：

（1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

（2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。

（3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。

（4）合理安排施工过程，不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时施工。

（5）施工现场合理布局，以免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。

施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。
二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
根据前文源强分析，项目营运过程中产生的大气污染物主要为恶臭气体以及甲烷，
产生NH3量为0.46t/a，产生H2S量为0.0158t/a，产生甲烷量约为134.58t/a。

根据调查，新乡市垃圾填埋场西北角目前建有河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目（距本项目200m），该项目于2012年5月取得环评批复（新环监[2012]105号），并于2014年5月取得竣工环保验收批复（新环验[2014]71号）。现有垃圾填埋场的填埋气体经管道引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电。

由于本项目垃圾渗滤液产生的废气性质与垃圾填埋场填埋气体性质基本相同，建议将主要产臭：调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池），加盖密闭或封闭，形成负压抽吸，建设连接管道将废气引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电。
经咨询建设单位及河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司，河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目目前已建设有5组发电机组以及1组备用发电机组，正常情况下运行5组发电机组，1组备用发电机组仅为应急、事故状态下启用。由于河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司设计建设时已设置有事故应急备用设备，因此发生事故时可启用备用发电机组，从而可以保证本项目废气全部用于燃烧发电，因此本项目废气处理措施可行，对大气环境影响可接受。
2、地表水环境影响
本项目废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)规定，确定项目评价等级为三级B，因此地表水环境影响可不开展区域污染源调查，不进行水环境影响预测。本次评价仅对项目废水排入小尚庄污水处理厂进一步处理的可行性进行分析。
（1）处理工艺目标

根据项目的进、出水水质，本渗滤液处理站污水处理目标如下：

本改扩建渗滤液处理站处理尾水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值。

总的来说，本工程的主要处理对象包括：CODcr、BOD5、SS和氮等，也就是需要在脱氮的同时降解有机物。

（2）污水处理工艺的可行性分析

①高浓度COD的降解

本项目采用的MBR外置式膜生化反应工艺采用了生化与超滤膜相结合的方式，超滤膜代替了传统的二沉池，实现了活性污泥中的净化水和微生物菌体的完全分离即实现了水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）的完全分离，使微生物菌群被完全被截留在生物反应器内，使得系统内能够维持较高的微生物浓度和较长的污泥泥龄，由此产生的高活性的好氧微生物具有对渗滤液中的高负荷有机污染物具有极高的降解效率，兼且微生物菌群被完全被截留在生物反应器内有利于增殖缓慢的微生物的截留生长，驯化产生对难降解有机物具有较强降解能力的微生物菌群，对渗滤液中相对普通污水处理工艺而言难生化降解的有机物也能有效降解。保证了较好的出水水质，且水质稳定。
②高浓度氨氮的降解

外置式膜生化反应工艺采用生物脱氮方式即反硝化和硝化对氨氮进行有效的去除和降解，采用反硝化和硝化的生物脱氮工艺在业界被一致公认为最有效的脱氮方式。反硝化和硝化工艺原理是在硝化池中的硝化微生物（亚硝化微生物和硝化微生物）将氨氮转化为硝态氮（硝酸盐），硝态氮在在反硝化池缺氧状态下在反硝化菌群（存在于活性污泥中的兼性异养菌，如产碱杆菌、假单胞菌等菌）作用下还原为氮气释放出来。但传统的反硝化、硝化工艺对于高浓度氨氮废水的处理往往很不理想，随着膜和反硝化、硝化工艺的结合使得该问题得到了有效的解决： 

硝化系统中进行脱氮的硝化微生物（硝化菌）属于自养微生物，其微生物繁殖速度较慢，即世代周期较长，在实际设计和工程运用中体现为硝化泥龄必须很长，传统的反硝化、硝化工艺受制于反应器的尺寸、污泥流失等因素在处理高浓度氨氮的废水时往往不能够硝化完全，而膜生化反应器工艺由于其对微生物完全截留，使微生物的泥龄达到并且远远超过了硝化微生物生长所需的时间，并且可以繁殖、聚集达到完全硝化所需的微生物浓度，这样使得氨氮能够完全硝化。

由于硝化、反硝化微生物对温度较为敏感，外置式膜生化反应工艺高度集成化、采用密闭式池体且污泥浓度维持在较高的水平，由于机械-热能转化以及高负荷生物反应放热使反应器温度能够维持在35摄氏度以上（夏天需要冷却），适宜硝化、反硝化微生物的快速增殖。理论计算和工程实验表明，即使在北京、哈尔滨等地，外置式膜生化反应器温度仍然维持在35摄氏度以上。

工程实例表明，外置式膜生化反应工艺的氨氮去除效果可以达到99%以上。
由以上实例分析可知，在优化本项目污水处理工艺运行参数前提下，本工程采用的处理方案，可以达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值。
（3）排放情况
表34 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1
垃圾渗滤液
COD、BOD5、氨氮、总氮、SS
进入小尚庄污水处理厂
连续排放，流量稳定
TW001
渗滤液处理站
预处理+水质均衡池+AO+外置式MBR+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）
DW001
是
车间处理设施排放口
表35 废水间接排放口基本情况表

序号
排放口编号
排放口坐标
废水排放量（万t/a）
排放去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
1
DW001
113.87457699°
35.40592378°
10.95
新乡市小尚庄污水处理厂
连续排放，流量稳定
/
新乡市小尚庄污水处理厂
COD
50
BOD5
10
氨氮
5
总氮
15
SS
10
（4）依托小尚庄污水处理厂可行性分析
表36 营运期污水产生及排放情况表
废水性质
COD

BOD5
NH3-N

TN
SS
渗滤液处理前
浓度（mg/L）
5000
700

1800

2500
63
产生量（t/a）
547.5
76.65
197.1
273.75
6.9

渗滤液处理后
浓度（mg/L）
100
30

25

40
30
产生量（t/a）
10.95

3.285

2.7375
4.38
3.285

小尚庄污水处理厂设计进水水质（mg/L）
350

160

30

/

250

小尚庄污水处理厂处理后
浓度（mg/L）
50

10
5

15
10

产生量（t/a）
5.475

1.095

0.5475

1.6425
1.095
新乡市小尚庄污水处理厂位于新乡市北二环牧野路口东南，收水水质为COD350mg/L，SS250mg/L，NH3-N30mg/L，BOD5160mg/L，设计污水处理规模为15万m3/d，污水处理厂的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准COD50mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N 5mg/L、TN15mg/L的标准要求，最终纳污水体为卫河。出水水质可达到一级A标准，目前收水量约为10万m3/d。本项目排水规模300t/d，主要污染指标为CODcr、BOD5、TN、NH3-N等，本项目渗滤液处理工程出水水质能够达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中污染物排放浓度，出水水质能够满足小尚庄污水处理厂收水水质要求，本项目废水不会对小尚庄污水处理厂造成冲击。建设单位应定期开展自行监测，保证渗滤液出水水质各项因子满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中现有及新建生活垃圾处理场渗滤液处理站出水水质执行标准中表2标准（详见表25），并满足小尚庄污水处理厂收水水质要求。
根据新乡市人民政府市长办公会议纪要（[2019]25号），以及凤泉区城市管理局与新乡市环境卫生管理处共同研究，决定利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理，最终排入卫河。根据调查，本次拟利用的污水管网部分需进行维修并新建约700m连接管道（管道工程不在本次环评评价范围），预计施工时间15d，工期较短。本项目施工期5个月，根据会议纪要（[2019]25号文）要求，污水管网建设要和生活垃圾渗滤液处理设施项目施工同步进行，因此污水管网可在本项目运行前完工。本次评价要求在垃圾处理场连接小尚庄污水处理厂的污水管网建设完毕并投入使用前，本项目不得运行。
因此本项目出水依托小尚庄污水处理厂可行。本项目废水出厂污染物排放总量：COD10.95t/a、NH3-N2.7375t/a，经小尚庄污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD5.475t/a、NH3-N0.5475t/a。
（5）环境管理要求
①水质在线自动监测系统

根据可研报告中设计以及《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中要求，渗滤液处理站设置水质在线自动监测系统，包括取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表、数据处理与传输系统及远程数据管理中心。评价要求水质在线自动监测系统监测因子包括COD、氨氮、总氮、总磷，并与环保部门进行联网。
②自行监测计划

除安装水质在线自动监测系统外，建设单位还应委托有资质的监测单位定期对渗滤液处理站出口开展监测，监测频率半年一次，监测因子：色度、化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，执行标准为《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中现有及新建生活垃圾处理场渗滤液处理站出水水质执行标准中表2标准。
③视频监控

根据可研报告中设计，厂区内设置视频监控，监控设备设置于中控室内，对整个厂区进行监控，在出入口及厂区内主要干道设置监控摄像机。评价要求在各处理车间、各处理设施（构筑物）以及出入口安装视频监控设施。
3、地下水环境影响

本项目属于“三十三水的生产和供应业”中“98海水淡化、其他水处理和利用”类项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于IV类，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此仅进行简单分析。
本工程渗滤液处理规模为300t/d，渗滤液先汇入垃圾处理场已建调节池（具有暂存功能）暂存，再进入拟改扩建工程的渗滤液处理系统。工程主要有MBR生化系统、污泥池、浓缩液池、膜处理系统等，调节池为钢筋混凝土结构，内设防渗膜系统，其余各水池均为钢筋混凝土结构。正常情况下废水不会泄漏进入地下水含水层导致地下水污染。

本项目对地下水可能产生污染的途径主要包括：①正常工况下，污水输送、储存、处理场所发生跑、冒、滴、漏和事故性泄露，废水泄漏后渗入含水层；②池体防渗措施出现故障，渗滤液渗入地下影响地下水。

防治措施

按照《环境影响评价技术导则一地下水环境》（HJ610-2016）要求，根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。

1）源头防渗措施

该项目源头控制措施主要为渗滤液处理工程防渗处理、减少管道跑、冒、滴、漏，以及降低废水泄漏的环境风险事故方面。

对工艺及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，以减少可能造成的地下水污染。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

2）分区控制措施

根据可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。

①重点防渗区包括调节池、MBR池、浓缩液池、污泥池等，在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区有必要进行重点防渗，其防渗层要求不低于6.0m厚渗透系数1×107cm/s的等效黏土层的防渗性能。
现有调节池为钢筋混凝土结构，内设防渗膜系统；其余各池均采用混凝土钢筋结构一次浇筑成型，应保证构筑物池底及池壁厚度大于等于20cm，池底、池壁应设置一层水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于2.0mm），防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区包括膜处理间等，防渗层要求不低于1.5m厚渗透系数1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。
现有膜处理车间地面采用混凝土浇注（厚度大10cm）进行防渗处理，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s。

③重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，只需要进行一般地面硬化即可，未硬化部分进行绿化。

4、声环境影响分析

（1）噪声源强

污水处理系统改造完成后主要噪声源为各种水泵、风机、污泥脱水机等，其声压级在85dB（A）以下，应对各种泵类、风机组进行封闭，安装减震垫或加设隔音罩等防噪设施，这些将有效减少设备的噪声，经场界屏蔽及距离衰减后，对周围声环境影响可接受。

（2）预测模式

本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下：

①点源衰减模式：                                                                                                                                                                                                                               

Lr = Lo―20lg(r1/ro)

式中：Lr—距声源r 米处的等效A 声级值，dB(A)；

Lo—距声源ro米处的等效A 声级值，dB(A)；

r —预测点距噪声源距离，m；

ro—声级为Lo点距声源距离，ro=1m；
②噪声合成模式：


[image: image1.wmf]L

i

n

10

i=1

10lg(10)

L

=

å

总


L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A)

Li—某一个声压级，dB(A)

（3）预测结果及评价

本项目实行24小时工作制度，分3班进行生产，具体预测结果详见下表：
表37 项目营运期噪声预测结果一览表
预测点
贡献值dB（A）
标准dB（A）
达标分析
东厂界
46.5

昼间60，夜间50

达标
西厂界
19.6

昼间60，夜间50
达标
南厂界
21.7

昼间60，夜间50
达标
北厂界
46.5

昼间60，夜间50
达标
通过上述预测结果可知，项目营运期间四周边界昼间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求。
5、固废影响分析

项目运营期的固体废物主要包括职工生活垃圾、预处理滤渣、废滤膜、渗滤液处理工艺产生的污泥。本项目每天产生的生活垃圾量为3.5kg/d，年产生量为1.28t/a。生活垃圾在垃圾填埋场填埋。

污泥是污水处理过程中产生的一种固态废物，主要来源于污水中的悬浮物质和污水处理过程中微生物的尸体等。污泥是一种含水率很高的絮状物，数量大，含有异臭气体物质、病原菌和重金属等有毒有害物质，具有难存放、难运输、易渗漏等特点，会对附近水体、环境空气和土壤造成二次污染，影响环境。根据可研报告以及《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》，产生的剩余污泥产生量为59m3/d经脱水后，污泥脱水产生的干泥（含水率小于80%）约6.7t/d（合计2445.5t/a），可与污水处理场运输至垃圾填埋场的含水率低于60%的污泥混合，确保污泥含水率小于60%后，进入垃圾填埋场填埋处理。
废滤膜：项目运营期产生的废滤膜100m2/a（约0.1t/a）。废滤膜由商家回收。
滤渣：类比同类工艺渗滤液处理项目实际运行情况，预处理除渣机产生的滤渣按渗滤液处理量的万分之一计，产生量为0.03t/d，10.95t/a，统一收集后送至垃圾填埋场进行填埋。
综上所述，本项目所产生的固体废弃物能够得到合理处置，对环境的影响不大。
6、环境风险分析
6.1评价依据
6.1.1风险调查
渗滤液处理工程涉及的危险化学品为工业盐酸（HCL）及氢氧化钠（NaOH）；废气中风险物质主要为甲烷。
危险物质判定如下：
①项目使用盐酸浓度为31%，本项目设置1个10m3盐酸储罐，盐酸充装系数为0.6，盐酸最大存储量为7t，年用量21000kg。

②NaOH（片碱），年用量2100kg，最大储存量200kg。
③甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷到25%到30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化甲烷，可致冻伤。天然气易燃，存在着爆炸危险，若天然气在空气中浓度为5%到15%的范围内时，遇明火即可发生爆炸，这个浓度范围即为天然气的爆炸极限。爆炸在瞬间产生高压、高温，其破坏力和危险性都是很大的。同时，泄漏后遇明火可导致火灾爆炸。若发生泄漏等情况，可对环境造成污染，危害人群健康。
本项目主要产生甲烷的环节为调节池及厌氧池。根据可研报告，调节池设置液面浮盖膜、气体收集排放设施，池内产生气体通过气体收集排放设施排出，调节池内无甲烷气体储存；厌氧反硝化池运行的有效容积需840m3，改造后池容约922m3，因此反硝化池内最大储存甲烷量为82m3（折合0.059t）；本项目建设与河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司连接管道长度约200m，管径为0.5m，经计算，标准状态下站内管段中甲烷的体积为39m3（折合0.028t）。
6.1.2风险潜势初判及风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn

若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。

式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）；

Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目盐酸（31%）参照盐酸（37%）临界量执行；氢氧化钠参照附录B中表B.2中2号物质临界量执行，由此Q值计算。
表38 项目危险化学品储存情况一览表
物料名称
状态
单元名称
最大储存量（t）

临界量（t）
该种危险物质Q 值
环境风险潜势
盐酸
液态
储罐

7
7.5
0.93
Ⅰ
氢氧化钠

固体

仓库

0.2
50
 0.004
甲烷
气态
厌氧池、管道
0.087
10
0.0087
合计

0.9427
6.1.3环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分见下表。
表39 项目评价工作级别划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析
简单分析：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。经计算，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险只做简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，基本内容详见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。

6.2环境敏感目标概况
表40 项目周围主要环境保护目标

保护目标

方位
距离
王门村
东北
650m

孟坟村

西北

1000m

西同古村

东

800m

东张门村

南

950m
西张门村

西南

1300m
南水北调干渠
北

1500m

6.3环境风险识别
6.3.1危险物质识别

渗滤液处理工程涉及的危险化学品为工业盐酸（HCL）及氢氧化钠（NaOH）。

①项目使用盐酸浓度为31%，本项目设置1个10m3盐酸储罐，盐酸充装系数为0.6，盐酸最大存储量为7t，年用量21000kg。
表41 盐酸的危险类别、健康危害、泄露应急处理及储运条件

名称

危规号（国标GB 12268-2005制订的危险货物编号）

81013

盐酸

危险性类别

酸性腐蚀品

外观与性状

无色或微黄色发烟液体，有刺激的酸味

侵入途径

吸入、食入

健康危害

接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈

 HYPERLINK "http://www.a-hospital.com/w/%E5%87%BA%E8%A1%80" \o "出血" 出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。
泄露应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
储运条件

储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
危险特性

能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。
②NaOH（片碱），年用量2100kg，最大储存量200kg。

表42 NaOH的危险类别、健康危害、泄露应急处理及储运条件

名称

危规号（国标GB 12268-2005制订的危险货物编号）

1823

NaOH

危险性类别

类碱性腐蚀品

外观与性状

白色不透明固体，易潮解
侵入途径

吸入、食入

健康危害

本品有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。
泄露应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩）

，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物；小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统；大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
储运条件

存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋，应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。
危险特性

与酸发生中和反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。
③甲烷

表43 甲烷的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述
危险性类别：

4（易燃气体）。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

第二部分   理化特性

外观及性状：

无色无臭气体

熔点（℃）：

<-182.50C

相对密度（水＝1）

0.42（-1640C）

闪点（℃）：

-18842%浓度×60分钟

相对密度（空气=1）

0.55

最低点火能量

0.28mj

爆炸上限％（V/V）：

15%（体积百分比）

沸点（℃）：

-161.50C

爆炸下限％（V/V）：

5.15%

溶解性：

微溶于水、溶于醇、乙醚。

主要用途：

主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟

毒性：

属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。

最高容许浓度

300mg/m3
6.3.2工艺过程危险性分析

本项目产物甲烷属甲类火灾危险类别，故火灾、爆炸是本工程最重要的风险。本工程在生产运行过程中由于输送的管道、设备破损、腐蚀穿孔、接头密闭不严或人为破坏、操作失误，发生泄漏，一旦遇到明火、高温、雷电和静电放电等点火源，极易引发火灾和爆炸。
6.3.3渗滤液设施处理单元环境风险识别

当渗滤液处理系统某一环节发生故障时，系统进水暂存于前端原有渗滤液调节池（有效容积1.65万m3），可满足55天填埋场渗滤液产生量暂存。待故障排除后，渗滤液重新进入处理工程。
6.3.4渗滤液排放风险识别

渗滤液排污管道也会造成事故性排放，根据有关资料，渗滤液排污管道的事故性排放主要由以下原因造成：

1）管道破裂造成污水外流。

2）泵房事故，停止运行造成污水外溢。

造成第一种情况一般是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要及时组织抢修，尽可能减少渗滤液外溢及对周围环境的影响。第二种情况中，在设计时就应加以防范，处理站应有备用电源（采用双回流电路供电），避免因停电造成的泵站、风机停运事故，另外，泵站内应有备用机组，对付检修和水泵、风机机械故障。
6.4环境风险分析
6.4.1 对大气环境影响分析

本项目产生的废气为易燃气体，与空气能形成爆炸性混合物，容易发生火灾爆炸。除爆炸冲击波和热辐射伤害外，火灾和爆炸过程中甲烷燃烧后主要生产水、CO、CO2、SO2等物质。应落实各项风险防治及应急预案，消防应急人员迅速采取灭火措施有效抑制CO2和SO2等有害物质的排放，并及时疏导下风向人员、减轻环境影响。

6.4.2 对地面水环境影响分析

甲烷泄漏发生火灾爆炸事故时，消防应急人员灭火将产生消防废水。由于甲烷无毒，微溶于水，因此消防废水对环境影响较小，消防废水收集进入调节池；药剂发生泄漏时及时采取应急措施，产生少量废水收集进入调节池禁止乱排乱放，因此本项目环境风险物质对地面水环境影响较小。

6.4.3对地下水环境影响分析

环境风险主要在于受污染的地下水运移转化，导致区域地下水水质超标，地下水污染具有一定的隐蔽性和长期性。本项目距离地下水饮用水源保护区较远，且各池子设置有防渗措施，盐酸储罐周围设置有围堰。因此本项目环境风险物质对地下水环境影响较小。
6.5环境风险防范措施及应急要求
6.5.1危险化学品防范措施
项目的主要危险化学品为工业盐酸，盐酸由盐酸专业储罐单独储存，且储罐周围设置容积不小于10m3围堰，围堰内采取防腐防渗措施。能够有效防止盐酸进入周围环境产生污染。罐区应建立暂存设施状况、设施维护等的登记制度。
6.5.2渗滤液设施风险防范措施

A严格按照国家相关规范要求，对区域管道、设备、污水储存及构筑物采取相应的防渗措施，污水管道“可视化”。

B选用优质设备，对渗滤液处理设施各种机械电器、仪表等设备，选择事故率低、便于维修的设备。关键设备设备用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

C加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

D严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质分析监控设备，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

E建立完善的安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对工作人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。
F项目装有出水在线监控设备，若发生出水异常或无法达标排放时，关闭出水阀，禁止尾水外排。
G 一旦发现管网破损，应立即采取应急措施，抢修维护，以防止污水事故性外溢。

6.5.1甲烷泄漏事故应急措施

（1）通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾、爆炸。

（2）确定泄漏源的位置，采取相应措施以尽量控制、减少气体的泄漏量。

（3）停止输气作业，然后关闭所有阀门。

（4）组织抢修队进行抢修。

6.5.2火灾爆炸事故预防措施

（1）总平面布置应符合防范事故的要求，各设备应设置安全防护距离和防火间距，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。

（2）进、出口管设紧急切断阀，当站内发生事故时及时切断气源。

（3）在站内可能聚集甲烷的位置，设置性能可靠的检测报警装置。

（4）爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

（5）遵照“以防为主，防消结合”的方针，为扑救站内初期火灾，在具有火灾爆炸危险的场所设置移动式灭火器材-干粉灭火器，以便灵活有效地扑灭室内外初起火灾，依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）规定进行配置。 

6.5.3消防废水应急处理及排放

当站区发生火灾、爆炸事故，现场火灾扑救措施主要采用干粉，大的火灾扑救产生消防水对周围地表水造成影响。

当厂区发生火灾或者爆炸事故时，产生的消防废水不能直接排放，可进入调节池与渗滤液一同进行处理。
6.5.4事故应急预案
本项目由于自身的特殊性及风险性，根据《企业事业单位突发性环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，项目管理部门应编制相应的突发环境事故应急预案，企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向环保局备案。应急预案应涉及方面见下表。应急预案主要内容见下表。
表44 应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险源

2

应急组织机构、人员

实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

3

预案分级响应条件

根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场上后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

制定有关的环境恢复措施

组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

6.6分析结论
本项目采用成熟可靠的生产工艺和先进的设备，通过采取一系列环境保护措施，在项目建成后能够有效防止事故发生，一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，对环境的影响是可以接受的。
三、产业政策相符性分析
（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）相符性分析

本项目属于城镇垃圾无害化处理的配套设施，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程 ”属于鼓励类中的第三十八类。因此，《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）是相符的。
（2）与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）相符性分析

根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环（2014）149号），新乡市制定了《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》），本项目与《实施细则》对比情况详见下表。
表45 与《实施细则》对比分析一览表

项目

与本项目相关条文
本项目情况
对比结果
新乡市

主体功能区分
城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。
本项目位于新乡市凤泉区王门村，属于城市人居功能区
属于
工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。
不属于
农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）
不属于
特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区

不属于

集中水源地保护区
凤泉水厂地下水饮用水源保护区（共8眼井）

一级保护区为以水厂东、西两院的院墙为界向外10m以及输水管线两侧10m的区域，二级保护区为东以团结路为界、其他三面以水厂院墙为界，向外100m的区域。

距离凤泉水厂地下水饮用水源二级保护区2.5km
不属于
污染防治（控）重点单元
水污染
卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县
本项目位于新乡市凤泉区王门村
属于
大气污染
新乡市域全部
属于
重金属
污染
新乡县、凤泉区
（铅镉污染控制区）
属于
工业项目
分类
轻工（一类工业项目：粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）；植物油加工；肉禽类、蛋品加工；乳制品加工；竹、藤、棕、草制品制造（不含化学处理工艺的）；纸制品（不含化学处理工艺的）；工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）；二类工业项目：含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工；三类工业项目：生物质纤维素乙醇制造、制浆制造、造纸（不含商品浆造纸）；含制革、毛皮鞣制的皮革、毛皮、羽毛（绒）制品）
本项目属于水的生产和供应业
不属于工业项目
由上表可知，本项目位于城市人居功能区。本项目与城市人居功能区的环境准入政策要求相符性分析见下表。

表46 与城市人居功能区环境准入政策要求相符性分析

类别

环境准入政策
本项目情况

对比结果

城市人居功能区

1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。

2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的城市基础设施、交通设施、房地产、社会事业与服务业的项目，简化审批程序，即报即受理。

3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。

4.从严掌握准入标准。其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。

项目不属于工业类项目，且废水进入小尚庄污水处理厂处理。
符合环境准入条件。

由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。
四、选址可行性分析

本项目位于新乡市凤泉区王门村西南，本次工程的厂址选择为在原有渗滤液处理站基础上进行，新建建（构）筑物在北侧空地建设，本次工程不新增用地，根据垃圾填埋场建设用地规划批准书（附件3），用地性质为市政公用设施用地，符合国家土地利用政策，符合当地相关规划。
项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对区域环境影响可以接受；厂址供水、供电充足，厂区平面布置合理。从环保角度而言，项目选址可行。

五、污染物产排情况及总量控制

现有项目批复总量：COD3.3t/a、NH3-N0.55t/a，本次改扩建项目废水出厂污染物排放总量：COD10.95t/a、NH3-N2.7375t/a，经小尚庄污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD5.475t/a、NH3-N0.5475t/a。因此建议本次项目新增总量控制指标为COD2.175t/a、NH3-N0t/a。

六、污染防治措施及环保投资

本项目施工期和营运期各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置，项目环保投资见下表。本项目总投资1895万元，环保总投资为72万元，占项目总投资3.8％。
表47 工程环保投资一览表

污染物

治理措施

投资额（万元）

施工期

废气

施工场地、施工机械产生的废气

设置围挡；定期洒水；运输物料遮盖；施工机械定期检修

2
废水

施工废水

“隔油池+沉淀池”1座（3m3）
1
施工生活污水

利用现有化粪池
/

固废

生活垃圾

垃圾收集箱若干（现有）
/

噪声

施工机械噪声

采用先进的施工工艺和施工机械，加强施工机械维修、管理，合理布局施工现场等
/
营运期

废气

臭气、甲烷
调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）进行加盖密闭或密闭，形成负压抽吸，产生废气全部通过管道引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电
20
废水

设置在线监测系统及厂区视频监控
40
固废

生活垃圾、滤渣
填埋场填埋
5

污泥

脱水处理后填埋场填埋
废膜
定期更换，厂家回收
噪声

设备噪声
室内布置，减振基础、距离衰减

1

风机

风险
酸储罐区设置围堰（V=10m3）

3

各废水处理构筑物防渗处理

合计

72

七、污染防治措施及验收指标

本项目污染防治措施及环保验收指标见下表。
表48 本项目污染物防治措施及三同时竣工环保验收一览表

序号

污染类别

治理内容

验收内容
评价标准

1

废气

恶臭

（NH3、H2S）、甲烷
调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）进行加盖密闭或密闭，形成负压抽吸，产生废气全部通过管道引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电
/
2

废水

渗滤液

生活污水、膜清洗废水、设备冲洗废水均进入调节池与渗滤液一同进行处理达标后利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理，最终排入卫河
《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准
设置在线监测系统及厂区视频监控
3

固废

生活垃圾、滤渣
填埋场填埋
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

污泥

经污泥脱水间脱水处理后填埋场填埋
废膜
定期更换，厂家回收
4
噪声

设备机械噪声

室内布置，减振基础、距离衰减

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2类

5

风险
酸储罐区设置围堰（V=10m3）

/
各废水处理构筑物防渗处理




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	大

气

污

染

物
	施工过程
	扬尘
	设置围挡；定期洒水；运输物料遮盖；施工机械定期检修
	达标排放

	
	水

污

染

物
	施工废水
	SS、石油类
	隔油池+沉淀池，回用于施工
	综合利用

	
	
	生活污水
	COD、SS、NH3-N
	依托现有化粪池
	

	
	固

体

废

物
	施工人员
	生活垃圾
	垃圾收集箱收集后，填埋场填埋
	合理处置

	
	噪声
	施工机械
	机械噪声
	减振基础，设置隔声围挡，合理布局
	达标排放

	营运期
	大

气

污

染

物
	系统运行产生废气
	NH3、H2S、甲烷
	调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）进行加盖密闭或密闭，形成负压抽吸，产生废气全部通过管道引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电
	综合利用

	
	水

污

染

物
	生活污水、膜清洗废水、设备冲洗废水
	COD、SS、NH3-N、总氮、BOD5
	生活污水、膜清洗废水、设备冲洗废水均进入调节池与渗滤液一同进行处理达标后利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理，最终排入卫河
	达标排放

	
	固

体

废

物
	办公生活
	生活垃圾
	填埋场填埋
	合理处置

	
	
	预处理除渣
	滤渣
	填埋场填埋
	

	
	
	污泥处理系统
	污泥
	脱水处理后填埋场填埋
	

	
	
	膜处理车间
	废膜
	定期更换，厂家回收
	

	
	噪

声
	主要为设备运行噪声，经过加装减震垫、厂房隔声、距离衰减后，运营期噪声对周围环境影响较小。

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果

本项目在现有厂区内进行改扩建，不新增占地，对周围生态环境影响较小。



结论与建议

	一、评价结论

1、产业政策可行性结论
本项目属于城镇垃圾无害化处理的配套设施，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程 ”属于鼓励类中的第三十八类。因此，《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）是相符的。
2、项目选址可行

本项目位于新乡市凤泉区王门村西南，本次工程的厂址选择为在原有渗滤液处理站基础上进行，新建建（构）筑物在北侧空地建设，本次工程不新增用地，根据垃圾填埋场建设用地规划批准书，用地性质为市政公用设施用地，符合国家土地利用政策，符合当地相关规划。

项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对区域环境影响可以接受；厂址供水、供电充足，厂区平面布置合理。从环保角度而言，项目选址可行。
3、施工期污染治理措施可行性结论
（1）废气

项目施工期间的废气主要为施工扬尘，通过采取物料遮盖、定期洒水、进出口设置自动冲洗设施、施工场地四周建立全封闭围挡等措施后，对周围环境影响可接受。
（2）废水

施工期间废水主要是施工人员的生活污水及施工现场生产的废水。其中施工现场产生的废水主要为开挖和钻孔产生的泥浆水、机械运转冷却水和冲洗水，施工期应按照评价要求设置3m3临时“沉淀池+隔油池”，该部分废水主要污染物为SS和石油类，因此经“沉淀池+隔油池”处理后废水均可做到循环使用；生活污水依托现有化粪池。项目施工期产生的各类废水均可做到合理处置，对周围环境的影响可接受。
（3）固废

本项目施工扰动面积较小，产生的少量开挖土石方暂时堆放在处理场东侧闲置地，用于回填垃圾填埋场。施工期施工人员生活垃圾按每人产生垃圾0.5kg/d，最大施工人数20人，生活垃圾产生量1.5t（10kg/d），回填垃圾填埋场。项目施工期固废对周围环境的影响可接受。
（4）噪声

施工期噪声主要为施工设备产生的机械噪声，通过采取使用低噪音设备，对高噪声设备安装隔声装置、并在施工场地四周设置隔声围障后，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）厂界噪声标准要求，对周围环境影响可接受。
4、运营期污染治理措施可行性结论
（1）环境空气影响评价结论
调节池、水质均化池、反硝化池和污泥处理工段（包括污泥脱水间、脱水清液池、污泥浓缩池）进行加盖密闭或密闭，形成负压抽吸，产生废气全部通过管道引至河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司用于燃烧发电。采取措施后，废气对周围环境影响可接受。
（2）水环境影响评价结论
本项目渗滤液处理工程出水水质能够达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中污染物排放浓度，利用垃圾处理场原有管网途经凤泉区标东路（宝山路以北）、宝山西路城市污水管网进入小尚庄污水处理厂进行处理后，最终排入卫河。按照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中要求，渗滤液处理站设置水质在线自动监测系统，并与环保部门进行联网。经过处理后，废水对周围环境影响可接受。
（3）固体废物影响分析结论
项目运营期的固体废物主要包括职工生活垃圾、预处理滤渣、废滤膜、渗滤液处理工艺产生的污泥。本项目每天产生的生活垃圾量为3.5kg/d，年产生量为1.28t/a。生活垃圾在垃圾填埋场填埋。预处理滤渣年产量10.95t/a进入垃圾填埋场填埋处理。污泥脱水后产生的干泥（含水率小于80%）约6.7t/d（合计2445.5t/a）进入垃圾填埋场填埋处理。废滤膜约0.1t/a，废滤膜由商家回收。综上所述，本项目所产生的固体废弃物能够得到合理处置，对环境的影响不大。
（4）噪声环境影响分析结论
项目营运期间四周边界昼间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求。
5、总量控制结论
现有项目批复总量：COD3.3t/a、NH3-N0.55t/a，本次改扩建项目废水出厂污染物排放总量：COD10.95t/a、NH3-N2.7375t/a，经小尚庄污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD5.475t/a、NH3-N0.5475t/a。因此建议本次项目新增总量控制指标为COD 2.175t/a、NH3-N 0t/a。
6、环保投资

本项目环保总投资为72万元，占项目总投资3.8％，应在项目建设过程中认真落实。

二、评价建议
1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。

2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。
三、评价总结论
综上所述，新乡市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造工程符合国家产业政策，项目选址可行，项目产生的各项污染物经治理后能达到排放要求，处置措施可行。因此，从环保角度分析，项目建设是可行的。

河南昊威环保科技有限公司
2019年6月10日


	预审意见：

                                               公     章

经办人：                                     年     月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                公   章

经办人：                                    年    月    日

	审批意见：

公    章

经办人：                                  年     月     日

	注释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围环境示意图

附图3  渗滤液处理站位置图
附图4  渗滤液处理站现状平面图

附图5  渗滤液处理站升级改造总平面图
附图6  凤泉区土地利用规划图
附图7  总体规划图

附件1  委托书

附件2  项目可研批复、专家意见及可研报告节选
附件3  土地手续

附件4  原环评批复
附件5  情况说明
附件6  责令改正决定书
附件7  行政处罚说明

附件8  会议纪要

附件9  整改方案
附件10 监测报告
附件11 会议纪要
附件12 管网路由说明
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
11

_1234567891.unknown

_1234567890.vsd
噪声、扬尘


基础工程


主体工程


设备安装


投入使用


噪声、固体废弃物


施工废水、建筑垃圾


图1    施工期施工工序及产污环节图



